## Sheet1
|  | 出力：2.5 V / 10 kHz | 50Ω終端抵抗あり | [7 empty] | 50Ω終端抵抗なし |  | ノイズ多いが抵抗換算の必要なし
|  | function_generator_RMS[V] | amplifier_RMS[V] | coil_RMS_raw[V] | I_RMS[A](一巻あたり) | B_RMS[T] | NS_raw[mm^2] | coil_RMS_smoothed[mV] | NS_smoothed[mm^2] |  | function_generator_RMS[V] | amplifier_RMS[V] | coil_RMS[V] | I_RMS[A] | B_RMS[T] | NS_raw[mm^2] | 換算抵抗[Ω] | coil_RMS_smoothed[V] | NS_smoothed[mm^2] | 換算抵抗[Ω]
1 | z1 | 1.7456 | 0.0984 | 0.0004018 | 0.984 | 0.00017696 | 36.1377 | 0.00034951 | 31.4347 | z1 | 1.7472 | 0.0988 | 0.00054003 | 0.988 | 0.00017768 | 48.3734 | 66.9293 | 0.00041686 | 37.3404 | 59.3935
2 | z2 | 1.7486 | 0.0986 | 0.00040383 | 0.986 | 0.00017732 | 36.2466 | 0.00034936 | 31.3575 | z2 | 1.7476 | 0.0982 | 0.0005908 | 0.982 | 0.0001766 | 53.2444 | 73.4476 | 0.00040948 | 36.9034 | 58.843
3 | z3 | 1.746 | 0.0981 | 0.00041045 | 0.981 | 0.00017642 | 37.0285 | 0.00035822 | 32.3166 | z3 | 1.7475 | 0.0982 | 0.00059242 | 0.982 | 0.0001766 | 53.3904 | 72.0936 | 0.00043084 | 38.8284 | 60.075
4 | z4 | 1.747 | 0.0982 | 0.00040083 | 0.982 | 0.0001766 | 36.1238 | 0.00036499 | 32.8939 | z4 | 1.7475 | 0.0982 | 0.00053536 | 0.982 | 0.0001766 | 48.248 | 66.7814 | 0.00043205 | 38.9375 | 59.1866
5 | z5 | 1.7461 | 0.0983 | 0.0003819 | 0.983 | 0.00017678 | 34.3828 | 0.0003465 | 31.1957 | z5 | 1.7463 | 0.0981 | 0.00051094 | 0.981 | 0.00017642 | 46.0942 | 67.0309 | 0.00042552 | 38.3881 | 61.5278
6 | z6 | 1.7462 | 0.0979 | 0.00036551 | 0.979 | 0.00017606 | 33.0417 | 0.00033289 | 30.0929 | z6 | 1.7455 | 0.0981 | 0.00048136 | 0.981 | 0.00017642 | 43.4256 | 65.7135 | 0.00039831 | 35.9333 | 59.7041
7 | z7 | 1.7468 | 0.0982 | 0.00040969 | 0.982 | 0.0001766 | 36.9223 | 0.00037227 | 33.5499 | z7 | 1.747 | 0.0981 | 0.00051967 | 0.981 | 0.00017642 | 46.8818 | 63.487 | 0.00042711 | 38.5315 | 57.4241
8 | z8 | 1.7469 | 0.0981 | 0.00038576 | 0.981 | 0.00017642 | 34.8011 | 0.00035096 | 31.6617 | z8 | 1.7466 | 0.098 | 0.00047395 | 0.98 | 0.00017624 | 42.8008 | 61.4934 | 0.00040896 | 36.9318 | 58.3225
9 | t1 | 1.7453 | 0.0985 | 0.00044458 | 0.985 | 0.00017714 | 39.9447 | 0.00040057 | 35.9905 | t1 | 1.7453 | 0.0985 | 0.00044458 | 0.985 | 0.00017714 | 39.9447 | 50 | 0.00040057 | 35.9905 | 50
10 | t2 | 1.7481 | 0.0982 | 0.00043565 | 0.982 | 0.0001766 | 39.2619 | 0.00040133 | 36.1689 | t2 | 1.748 | 0.0983 | 0.0005489 | 0.983 | 0.00017678 | 49.418 | 62.9337 | 0.00047529 | 42.7908 | 59.1541
11 | t3 | 1.7464 | 0.0982 | 0.00046489 | 0.982 | 0.0001766 | 41.8971 | 0.0004206 | 37.9056 | t3 | 1.7464 | 0.0981 | 0.00060998 | 0.981 | 0.00017642 | 55.029 | 65.6716 | 0.00049839 | 44.962 | 59.3079
12 | t4 | 1.7479 | 0.0981 | 0.00048566 | 0.981 | 0.00017642 | 43.8136 | 0.00042251 | 38.1165 | t4 | 1.7474 | 0.0982 | 0.00068376 | 0.982 | 0.0001766 | 61.6222 | 70.3232 | 0.00050958 | 45.9247 | 60.2425
13 | t5 | 1.7479 | 0.0984 | 0.00043102 | 0.984 | 0.00017696 | 38.7657 | 0.00036559 | 32.881 | t5 | 1.746 | 0.0983 | 0.00064758 | 0.983 | 0.00017678 | 58.3022 | 75.1982 | 0.00044775 | 40.3114 | 61.2989
14 | t6 | 1.7463 | 0.098 | 0.00042383 | 0.98 | 0.00017624 | 38.2746 | 0.0003916 | 35.364 | t6 | 1.7466 | 0.098 | 0.0005471 | 0.98 | 0.00017624 | 49.4067 | 64.5424 | 0.00048016 | 43.3616 | 61.3075
15 | t7 | 1.7463 | 0.0982 | 0.00046429 | 0.982 | 0.0001766 | 41.843 | 0.00042961 | 38.7176 | t7 | 1.7455 | 0.0982 | 0.00058495 | 0.982 | 0.0001766 | 52.7172 | 62.994 | 0.0005139 | 46.314 | 59.8101
16 | t8 | 1.746 | 0.0984 | 0.00035652 | 0.984 | 0.00017696 | 32.0652 | 0.00030197 | 27.159 | t8 | 1.7455 | 0.098 | 0.00049491 | 0.98 | 0.00017624 | 44.6936 | 69.6917 | 0.00036855 | 33.2825 | 61.2734
17 | r1 | 1.7473 | 0.0984 | 0.0012284 | 0.984 | 0.00017696 | 110.4816 | 0.001223 | 109.9959 | r1 | 1.7451 | 0.0984 | 0.0015249 | 0.984 | 0.00017696 | 137.1487 | 62.0685 | 0.0014841 | 133.4791 | 60.6746
18 | r2 | 1.7487 | 0.0981 | 0.0012336 | 0.981 | 0.00017642 | 111.2886 | 0.0012191 | 109.9805 | r2 | 1.7483 | 0.0981 | 0.0015394 | 0.981 | 0.00017642 | 138.8762 | 62.3946 | 0.0015104 | 136.26 | 61.9473
19 | r3 | 1.748 | 0.0982 | 0.0011969 | 0.982 | 0.0001766 | 107.8678 | 0.0011814 | 106.4709 | r3 | 1.7468 | 0.0981 | 0.0015117 | 0.981 | 0.00017642 | 136.3772 | 63.215 | 0.0014825 | 133.743 | 62.8073
20 | r4 | 1.747 | 0.0982 | 0.0012035 | 0.982 | 0.0001766 | 108.4626 | 0.0011848 | 106.7773 | r4 | 1.7464 | 0.0981 | 0.0015425 | 0.981 | 0.00017642 | 139.1558 | 64.1492 | 0.0014955 | 134.9158 | 63.1763
21 | r5 | 1.7464 | 0.0987 | 0.0012203 | 0.987 | 0.0001775 | 109.4195 | 0.0012014 | 107.7248 | r5 | 1.746 | 0.0983 | 0.0015301 | 0.983 | 0.00017678 | 137.7563 | 62.9487 | 0.0014991 | 134.9654 | 62.6436
22 | r6 | 1.7462 | 0.0983 | 0.0011098 | 0.983 | 0.00017678 | 99.9163 | 0.0010858 | 97.7556 | r6 | 1.7476 | 0.0981 | 0.0013902 | 0.981 | 0.00017642 | 125.4162 | 62.7606 | 0.0013442 | 121.2663 | 62.0253
23 | r7 | 1.7483 | 0.0982 | 0.0012002 | 0.982 | 0.0001766 | 108.1652 | 0.0011832 | 106.6331 | r7 | 1.7466 | 0.0982 | 0.0015223 | 0.982 | 0.0001766 | 137.1937 | 63.4186 | 0.0014722 | 132.6785 | 62.2126
24 | r8 | 1.7446 | 0.0981 | 0.0012219 | 0.981 | 0.00017642 | 110.2331 | 0.0012082 | 108.9971 | r8 | 1.7471 | 0.0983 | 0.0015364 | 0.983 | 0.00017678 | 138.3235 | 62.7414 | 0.0015001 | 135.0554 | 61.9536
[6 empty] | 終端抵抗あり | [8 empty] | 終端抵抗なし
[7 empty] | NS_raw |  | NS_smoothed | [6 empty] | NS_raw[mm^2] | 換算抵抗[Ω] |  | NS_smoothed | 換算抵抗
[6 empty] | 統計平均：Bz | 35.5856 |  | 31.8129 | [5 empty] | 統計平均：Bz | 47.8073 | 67.1221 |  | 37.7243 | 59.3096
[6 empty] | 統計平均：Bt | 39.4832 |  | 35.2879 | [5 empty] | 統計平均：Bt | 51.3917 | 65.1694 |  | 41.6172 | 59.0493
[6 empty] | 統計平均：Br | 108.2293 |  | 106.7919 | [5 empty] | 統計平均：Br | 136.281 | 62.9621 |  | 132.7954 | 62.1801
[6 empty] | 平均標準誤差：Bz | 0.48979 |  | 0.38154 | [5 empty] | 平均標準誤差：Bz | 1.3971 | 1.4128 |  | 0.38822 | 0.43159
[6 empty] | 平均標準誤差：Bt | 1.2494 |  | 1.3347 | [5 empty] | 平均標準誤差：Bt | 2.5041 | 2.6325 |  | 1.6853 | 1.3301
| 標準抵抗[Ω] | 0.1 |  |  |  | 平均標準誤差：Br | 1.2618 |  | 1.3884 | [5 empty] | 平均標準誤差：Br | 1.5867 | 0.22724 |  | 1.6936 | 0.26718
| f[Hz] | 10000 |  |  |  | 誤差割合：Bz | 1.376% |  | 1.199% | [5 empty] | 誤差割合：Bz | 2.922% | 2.105% |  | 1.029% | 0.7277%
| μ_0[N・A-2] | 1.2566e-06 |  |  |  | 誤差割合：Bt | 3.164% |  | 3.782% | [5 empty] | 誤差割合：Bt | 4.873% | 4.039% |  | 4.05% | 2.253%
| a[m] | 0.05 |  |  |  | 誤差割合：Br | 1.166% |  | 1.3% | [5 empty] | 誤差割合：Br | 1.164% | 0.3609% |  | 1.275% | 0.4297%
| Helmholtz巻き数 | 10