## Sheet1
|  | Vmax | 2.5V | [8 empty] | Bz_04
Br-04 |  | Vin
オシロ保存番号 | function_gene_freq [kHz] | function_generator_RMS[V] | amplifier_RMS[V] | coil_RMS_raw[V] | I_RMS[A](一巻あたり) | B_RMS[T] | NS_raw[mm^2] | V/T |  |  |  | オシロ保存番号 | function_gene_freq [kHz] | function_generator_RMS[V] | amplifier_RMS[V] | coil_RMS_raw[V] | I_RMS[A](一巻あたり) | B_RMS[T] | NS_raw[mm^2] | V/T
1 | 1 | 1.75 | 0.197 |  | 1.97 | 0.00035428 | 0 | 0 | (波形にゆがみ) | 標準抵抗[Ω] | 0.1 | 1 | 1 | 1.75 | 0.197 |  | 1.97 | 0.00035428 | 0 | 0 | ほぼ信号わからず
2 | 10 | 1.75 | 0.0993 |  | 0.993 | 0.00017858 | 0 | 0 |  | μ_0[N・A-2] | 1.2566e-06 | 2 | 10 | 1.74 | 0.0988 | 0.000428 | 0.988 | 0.00017768 | 38.3382 | 2.4089
3 | 100 | 1.74 | 0.0191 | 0.00124 | 0.191 | 3.4349e-05 | 57.4558 | 36.1005 |  | a[m] | 0.05 | 3 | 100 | 1.75 | 0.0191 | 0.000468 | 0.191 | 3.4349e-05 | 21.6849 | 13.625
4 | 500 | 1.74 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | (波形がすでにうねうね) | Helmholtz巻き数 | 10 | 4 | 500 | 1.74 | 0.0301 | 0.000687 | 0.301 | 5.413e-05 | 4.0399 | 12.6916 | ch2と波形が重なっている
5 | 600 | 1.74 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ぶれぶれ |  |  | 5 | 600 | 1.74 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | これもch2と波形が重なっている、ブレ大
6 | 200 | 1.74 | 0.015 | 0.00115 | 0.15 | 2.6975e-05 | 33.9252 | 42.6316 |  |  |  | 6 | 200 | 1.75 | 0.0145 | 0.000435 | 0.145 | 2.6076e-05 | 13.2751 | 16.6819 | これもch2と波形が重なっている
7 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ぶれぶれ |  |  | 7 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | うねうね
8 | 5 | 1.75 | 0.165 | 0.000822 | 1.65 | 0.00029673 | 88.1786 | 2.7702 |  |  |  | 8 | 5 | 1.75 | 0.165 | 0.000401 | 1.65 | 0.00029673 | 43.0166 | 1.3514
9 | 4 | 1.75 | 0.191 | 0.000773 | 1.91 | 0.00034349 | 89.543 | 2.2505 | ゆがみ |  |  | 9 | 4 | 1.75 | 0.191 | 0.000396 | 1.91 | 0.00034349 | 45.8719 | 1.1529
10 | 7 | 1.75 | 0.13 | 0.000878 | 1.3 | 0.00023379 | 85.3883 | 3.7556 |  |  |  | 10 | 7 | 1.75 | 0.13 | 0.000419 | 1.3 | 0.00023379 | 40.7491 | 1.7922
11 | 8 | 1.75 | 0.117 | 0.000909 | 1.17 | 0.00021041 | 85.9475 | 4.3202 |  |  |  | 11 | 8 | 1.74 | 0.117 | 0.000422 | 1.17 | 0.00021041 | 39.9008 | 2.0056
12 | 9 | 1.75 | 0.107 | 0.000933 | 1.07 | 0.00019242 | 85.7434 | 4.8487 |  |  |  | 12 | 9 | 1.75 | 0.107 | 0.000426 | 1.07 | 0.00019242 | 39.1497 | 2.2139
13 | 10 | 1.75 | 0.0988 | 0.000949 | 0.988 | 0.00017768 | 85.007 | 5.3411 |  |  |  | 13 | 10 | 1.74 | 0.0988 | 0.000423 | 0.988 | 0.00017768 | 37.8904 | 2.3807
14 | 15 | 1.74 | 0.0711 | 0.001 | 0.711 | 0.00012786 | 82.9821 | 7.8209 |  |  |  | 14 | 15 | 1.74 | 0.0711 | 0.000442 | 0.711 | 0.00012786 | 36.6781 | 3.4568
15 | 20 | 1.75 | 0.056 | 0.00102 | 0.56 | 0.00010071 | 80.5986 | 10.1283 |  |  |  | 15 | 20 | 1.74 | 0.0562 | 0.000452 | 0.562 | 0.00010107 | 35.5891 | 4.4723
16 | 30 | 1.75 | 0.0409 | 0.00107 | 0.409 | 7.3553e-05 | 77.1764 | 14.5474 |  |  |  | 16 | 30 | 1.74 | 0.0409 | 0.000472 | 0.409 | 7.3553e-05 | 34.0442 | 6.4172
17 | 50 | 1.74 | 0.0283 | 0.0011 | 0.283 | 5.0893e-05 | 68.7989 | 21.6138 |  |  |  | 17 | 50 | 1.74 | 0.0287 | 0.000479 | 0.287 | 5.1613e-05 | 29.5413 | 9.2807
18 | 70 | 1.74 | 0.023 | 0.00113 | 0.23 | 4.1362e-05 | 62.1152 | 27.3197 |  |  |  | 18 | 70 | 1.74 | 0.023 | 0.000485 | 0.23 | 4.1362e-05 | 26.6601 | 11.7257
19 | 90 | 1.74 | 0.02 | 0.00111 | 0.2 | 3.5967e-05 | 54.5753 | 30.8616 |  |  |  | 19 | 90 | 1.74 | 0.02 | 0.000486 | 0.2 | 3.5967e-05 | 23.8951 | 13.5124
20 | 100 | 1.74 | 0.0195 | 0.0011 | 0.195 | 3.5068e-05 | 49.9233 | 31.3677 |  |  |  | 20 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | 150 | 1.74 | 0.0167 | 0.00109 | 0.167 | 3.0032e-05 | 38.5092 | 36.294 |  |  |  | 21 | 100 | 1.74 | 0.0191 | 0.000465 | 0.191 | 3.4349e-05 | 21.5459 | 13.5377
22 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 22 | 150 | 1.74 | 0.0166 | 0.000469 | 0.166 | 2.9853e-05 | 16.6694 | 15.7105
23 | 200 | 1.74 | 0.0149 | 0.00101 | 0.149 | 2.6795e-05 | 29.9951 | 37.693 | 200kHz以上だと波形変形 |  |  | 23 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | 250 | 1.74 | 0.0122 | 0.000865 | 0.122 | 2.194e-05 | 25.0993 | 39.4259 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | 300 | 1.74 | 0.0138 | 0.000943 | 0.138 | 2.4817e-05 | 20.1584 | 37.9977 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 400 | 1.74 | 0.0145 | 0.000956 | 0.145 | 2.6076e-05 | 14.5873 | 36.6619 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | 500 | 1.74 | 0.0288 | 0.00173 | 0.288 | 5.1793e-05 | 10.6323 | 33.4025 | そんなにゆがんでなかった |  |  | 27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | 600 | 1.74 | [6 empty] | うねうね |  |  | 28 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | 700 | [7 empty] | 波形きえた |  |  | 29 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 標準抵抗[Ω] | 0.1 | [14 empty] | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
|  | μ_0[N・A-2] | 1.2566e-06
|  | a[m] | 0.05
|  | Helmholtz巻き数 | 10