## Bz_191209
ch | probe # | # in probe | r[m] | z[m] | direction | coefficient
1 |  | 1 | 0.075 | 0.00985 | -1 | 1.3335
2 |  | 2 | 0.075 | 0.02085 | -1 | 1.3376
3 |  | 3 | 0.075 | 0.03185 | -1 | 1.3294
4 |  | 4 | 0.075 | 0.04285 | -1 | 1.3335
5 |  | 5 | 0.075 | 0.05385 | -1 | 1.3376
6 |  | 6 | 0.075 | 0.06485 | -1 | 1.3294
7 |  | 7 | 0.075 | 0.07585 | 1 | 1.3335
8 |  | 8 | 0.075 | 0.10085 | 1 | 1.3335
9 |  | 9 | 0.075 | 0.12585 | 1 | 1.3294
10 |  | 10 | 0.075 | 0.15085 | 1 | 1.3294
11 |  | 11 | 0.075 | 0.17585 | 1 | 1.3376
12 |  | 12 | 0.075 | 0.20085 | 1 | 1.3294
13 |  | 13 | 0.075 | 0.22585 | 1 | 1.3254
14 |  | 14 | 0.075 | 0.25085 | 1 | 1.3335
15 |  | 1 | 0.121 | 0.00985 | -1 | 1.3417
16 |  | 2 | 0.121 | 0.02085 | -1 | 1.3335
17 |  | 3 | 0.121 | 0.03185 | -1 | 1.3376
18 |  | 4 | 0.121 | 0.04285 | 1 | 1.3335
19 |  | 5 | 0.121 | 0.05385 | 1 | 1.3458
20 |  | 6 | 0.121 | 0.06485 | 1 | 1.3376
21 |  | 7 | 0.121 | 0.07585 | -1 | 1.3335
22 |  | 8 | 0.121 | 0.10085 | 1 | 1.3376
23 |  | 9 | 0.121 | 0.12585 | 1 | 1.3335
24 |  | 10 | 0.121 | 0.15085 | -1 | 1.3335
25 |  | 11 | 0.121 | 0.17585 | 1 | 1.3458
26 |  | 12 | 0.121 | 0.20085 | 1 | 1.3335
27 |  | 13 | 0.121 | 0.22585 | -1 | 1.3376
28 |  | 14 | 0.121 | 0.25085 | 1 | 1.3335
29 |  | 1 | 0.167 | 0.00985 | 1 | 1.3294
30 |  | 2 | 0.167 | 0.02085 | -1 | 1.3335
31 |  | 3 | 0.167 | 0.03185 | -1 | 1.3294
32 |  | 4 | 0.167 | 0.04285 | -1 | 1.3016
33 |  | 5 | 0.167 | 0.05385 | 1 | 1.3254
34 |  | 6 | 0.167 | 0.06485 | 1 | 1.3294
35 |  | 7 | 0.167 | 0.07585 | -1 | 1.3294
36 |  | 8 | 0.167 | 0.10085 | 1 | 1.3335
37 |  | 9 | 0.167 | 0.12585 | 1 | 1.3294
38 |  | 10 | 0.167 | 0.15085 | -1 | 1.3376
39 |  | 11 | 0.167 | 0.17585 | -1 | 1.3335 | digitizer DEAD
40 |  | 12 | 0.167 | 0.20085 | 1 | 1.3294
41 |  | 13 | 0.167 | 0.22585 | 1 | 1.3335
42 |  | 14 | 0.167 | 0.25085 | -1 | 1.3417
43 |  | 1 | 0.25 | 0.00985 | 1 | 1.3417 | NOISE
44 |  | 2 | 0.25 | 0.02085 | -1 | 1.3376 | NOISE
45 |  | 3 | 0.25 | 0.03185 | 1 | 1.3376 | NOISE
46 |  | 4 | 0.25 | 0.04285 | 1 | 1.3417 | NOISE
47 |  | 5 | 0.25 | 0.05385 | 1 | 1.3417 | NOISE
48 |  | 6 | 0.25 | 0.06485 | -1 | 1.3376 | NOISE
49 |  | 7 | 0.25 | 0.07585 | 1 | 1.3376 | NOISE
50 |  | 8 | 0.25 | 0.10085 | -1 | 1.3376 | NOISE
51 |  | 9 | 0.25 | 0.12585 | -1 | 1.3376
52 |  | 10 | 0.25 | 0.15085 | -1 | 1.3335
53 |  | 11 | 0.25 | 0.17585 | -1 | 1.3458
54 |  | 12 | 0.25 | 0.20085 | 1 | 1.3417
55 |  | 13 | 0.25 | 0.22585 | 1 | 1.3335
56 |  | 14 | 0.25 | 0.25085 | 1 | 1.3376
57 |  | 1 | 0.275 | 0.00985 | -1 | 1.3254 | NOISE
58 |  | 2 | 0.275 | 0.02085 | -1 | 1.3294 | NOISE
59 |  | 3 | 0.275 | 0.03185 | -1 | 1.3254 | NOISE
60 |  | 4 | 0.275 | 0.04285 | 1 | 1.3294 | NOISE
61 |  | 5 | 0.275 | 0.05385 | 1 | 1.3254 | NOISE
62 |  | 6 | 0.275 | 0.06485 | 1 | 1.3254 | NOISE
63 |  | 7 | 0.275 | 0.07585 | 1 | 1.3335 | NOISE
64 |  | 8 | 0.275 | 0.10085 | -1 | 1.3294 | NOISE
65 |  | 9 | 0.275 | 0.12585 | 1 | 1.3294 | NOISE
66 |  | 10 | 0.275 | 0.15085 | 1 | 1.3335 | NOISE
67 |  | 11 | 0.275 | 0.17585 | 1 | 1.3335 | NOISE
68 |  | 12 | 0.275 | 0.20085 | 1 | 1.3294
69 |  | 13 | 0.275 | 0.22585 | -1 | 1.3294
70 |  | 14 | 0.275 | 0.25085 | 1 | 1.3294
71 |  | 1 | 0.22 | 0.00985 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
72 |  | 2 | 0.22 | 0.02085 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
73 |  | 3 | 0.22 | 0.03185 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
74 |  | 4 | 0.22 | 0.04285 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
75 |  | 5 | 0.22 | 0.05385 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
76 |  | 6 | 0.22 | 0.06485 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
77 |  | 7 | 0.22 | 0.07585 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
78 |  | 8 | 0.22 | 0.10085 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
79 |  | 9 | 0.22 | 0.12585 | 1 | 1.3331
80 |  | 10 | 0.22 | 0.15085 | -1 | 1.3331
81 |  | 11 | 0.22 | 0.17585 | -1 | 1.3331
82 |  | 12 | 0.22 | 0.20085 | -1 | 1.3331
83 |  | 13 | 0.22 | 0.22585 | -1 | 1.3331
84 |  | 14 | 0.22 | 0.25085 | 1 | 1.3331
85 |  | 1 | 0.19 | 0.00985 | -1 | 1.3294
86 |  | 2 | 0.19 | 0.02085 | 1 | 1.3294
87 |  | 3 | 0.19 | 0.03185 | 1 | 1.3254
88 |  | 4 | 0.19 | 0.04285 | -1 | 1.3254
89 |  | 5 | 0.19 | 0.05385 | 1 | 1.3294
90 |  | 6 | 0.19 | 0.06485 | 1 | 1.3294
91 |  | 7 | 0.19 | 0.07585 | -1 | 1.3214
92 |  | 8 | 0.19 | 0.10085 | -1 | 1.3254
93 |  | 9 | 0.19 | 0.12585 | 1 | 1.3294 | digitizer DEAD
94 |  | 10 | 0.19 | 0.15085 | 1 | 1.3294 | NOISE?
95 |  | 11 | 0.19 | 0.17585 | 1 | 1.3214
96 |  | 12 | 0.19 | 0.20085 | -1 | 1.3254 | DEAD?
97 |  | 13 | 0.19 | 0.22585 | 1 | 1.3214 | DEAD?
98 |  | 14 | 0.19 | 0.25085 | 1 | 1.3254
99 |  | 1 | 0.335 | 0.00985 | 1 | 1.3331 | NOISE | -1
100 |  | 2 | 0.335 | 0.02085 | -1 | 1.3331 | NOISE | 1
101 |  | 3 | 0.335 | 0.03185 | 1 | 1.3331 | NOISE | -1
102 |  | 4 | 0.335 | 0.04285 | -1 | 1.3331 | NOISE | 1
103 |  | 5 | 0.335 | 0.05385 | 1 | 1.3331 | NOISE | -1
104 |  | 6 | 0.335 | 0.06485 | -1 | 1.3331 | NOISE | 1
105 |  | 7 | 0.335 | 0.07585 | -1 | 1.3331 | NOISE | 1
106 |  | 8 | 0.335 | 0.10085 | 1 | 1.3331 | NOISE | -1
107 |  | 9 | 0.335 | 0.12585 | -1 | 1.3331 |  | 1
108 |  | 10 | 0.335 | 0.15085 | -1 | 1.3331 |  | 1
109 |  | 11 | 0.335 | 0.17585 | 1 | 1.3331 |  | -1
110 |  | 12 | 0.335 | 0.20085 | -1 | 1.3331 |  | 1
239 |  | 13 | 0.335 | 0.22585 | 1 | 1.3331 | DEAD | -1
240 |  | 14 | 0.335 | 0.25085 | 1 | 1.3331 | DEAD | -1
111 |  | 1 | 0.075 | -0.00465 | -1 | 1.3335
112 |  | 2 | 0.075 | -0.01565 | 1 | 1.3376
113 |  | 3 | 0.075 | -0.02665 | 1 | 1.3294
114 |  | 4 | 0.075 | -0.03765 | 1 | 1.3294
115 |  | 5 | 0.075 | -0.04865 | 1 | 1.3335
116 |  | 6 | 0.075 | -0.05965 | -1 | 1.3335 | DEAD?
117 |  | 7 | 0.075 | -0.07065 | -1 | 1.3335
118 |  | 8 | 0.075 | -0.08165 | -1 | 1.3376
119 |  | 9 | 0.075 | -0.10665 | -1 | 1.3335
120 |  | 10 | 0.075 | -0.13165 | 1 | 1.3335 | DIGITIZER BAD
121 |  | 11 | 0.075 | -0.15665 | 1 | 1.3376
122 |  | 12 | 0.075 | -0.18165 | 1 | 1.3335
123 |  | 13 | 0.075 | -0.20665 | 1 | 1.3542
124 |  | 14 | 0.075 | -0.23165 | 1 | 1.3376
125 |  | 15 | 0.075 | -0.25665 | 1 | 1.3331
126 |  | 1 | 0.121 | -0.00465 | 1 | 1.3458
127 |  | 2 | 0.121 | -0.01565 | 1 | 1.3417
128 |  | 3 | 0.121 | -0.02665 | 1 | 1.3417
129 |  | 4 | 0.121 | -0.03765 | -1 | 1.3335
130 |  | 5 | 0.121 | -0.04865 | 1 | 1.3376
131 |  | 6 | 0.121 | -0.05965 | 1 | 1.3335 | DEAD?
132 |  | 7 | 0.121 | -0.07065 | 1 | 1.3335
133 |  | 8 | 0.121 | -0.08165 | 1 | 1.3376
134 |  | 9 | 0.121 | -0.10665 | -1 | 1.3376
135 |  | 10 | 0.121 | -0.13165 | -1 | 1.3417
136 |  | 11 | 0.121 | -0.15665 | -1 | 1.3335
137 |  | 12 | 0.121 | -0.18165 | 1 | 1.3335
138 |  | 13 | 0.121 | -0.20665 | 1 | 1.3417
139 |  | 14 | 0.121 | -0.23165 | -1 | 1.3294
140 |  | 15 | 0.121 | -0.25665 | -1 | 1.3335
141 |  | 1 | 0.167 | -0.00465 | 1 | 1.3376
142 |  | 2 | 0.167 | -0.01565 | -1 | 1.3335
143 |  | 3 | 0.167 | -0.02665 | -1 | 1.3376
144 |  | 4 | 0.167 | -0.03765 | 1 | 1.3335
145 |  | 5 | 0.167 | -0.04865 | 1 | 1.3376
146 |  | 6 | 0.167 | -0.05965 | 1 | 1.3376 | integrator DEAD?
147 |  | 7 | 0.167 | -0.07065 | -1 | 1.3335
148 |  | 8 | 0.167 | -0.08165 | 1 | 1.3376
149 |  | 9 | 0.167 | -0.10665 | 1 | 1.3417
150 |  | 10 | 0.167 | -0.13165 | -1 | 1.3376
151 |  | 11 | 0.167 | -0.15665 | -1 | 1.3335
152 |  | 12 | 0.167 | -0.18165 | -1 | 1.3417
153 |  | 13 | 0.167 | -0.20665 | 1 | 1.3335
154 |  | 14 | 0.167 | -0.23165 | -1 | 1.3376
155 |  | 15 | 0.167 | -0.25665 | 1 | 1.3294
156 |  | 1 | 0.25 | -0.00465 | -1 | 1.3294 | NOISE
157 |  | 2 | 0.25 | -0.01565 | 1 | 1.3335 | NOISE
158 |  | 3 | 0.25 | -0.02665 | -1 | 1.3294 | NOISE
159 |  | 4 | 0.25 | -0.03765 | 1 | 1.3294 | using integrator 177
160 |  | 5 | 0.25 | -0.04865 | -1 | 1.3254 | NOISE
161 |  | 6 | 0.25 | -0.05965 | -1 | 1.3294 | NOISE
162 |  | 7 | 0.25 | -0.07065 | -1 | 1.3254 | NOISE
163 |  | 8 | 0.25 | -0.08165 | 1 | 1.3254 | NOISE
164 |  | 9 | 0.25 | -0.10665 | -1 | 1.3335
165 |  | 10 | 0.25 | -0.13165 | -1 | 1.3294
166 |  | 11 | 0.25 | -0.15665 | 1 | 1.3254
167 |  | 12 | 0.25 | -0.18165 | 1 | 1.3376
168 |  | 13 | 0.25 | -0.20665 | 1 | 1.3254
169 |  | 14 | 0.25 | -0.23165 | -1 | 1.3417
170 |  | 15 | 0.25 | -0.25665 | 1 | 1.3294
171 |  | 1 | 0.275 | -0.00465 | 1 | 1.3331 | NOISE
172 |  | 2 | 0.275 | -0.01565 | -1 | 1.3376 | NOISE
173 |  | 3 | 0.275 | -0.02665 | -1 | 1.3335 | NOISE
174 |  | 4 | 0.275 | -0.03765 | 1 | 1.3335 | BAD NOISE,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
175 |  | 5 | 0.275 | -0.04865 | 1 | 1.3376 | NOISE
176 |  | 6 | 0.275 | -0.05965 | 1 | 1.3335 | NOISE
185 |  | 7 | 0.275 | -0.07065 | -1 | 1.3294 | DEAD,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
186 |  | 8 | 0.275 | -0.08165 | 1 | 1.3254 | NOISE
187 |  | 9 | 0.275 | -0.10665 | 1 | 1.3335 | NOISE
188 |  | 10 | 0.275 | -0.13165 | -1 | 1.3335 | NOISE
189 |  | 11 | 0.275 | -0.15665 | -1 | 1.3294 | SOME NOISE
190 |  | 12 | 0.275 | -0.18165 | -1 | 1.3294
191 |  | 13 | 0.275 | -0.20665 | -1 | 1.3335
192 |  | 14 | 0.275 | -0.23165 | -1 | 1.3335
193 |  | 15 | 0.275 | -0.25665 | 1 | 1.3294
194 |  | 1 | 0.22 | -0.00465 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
195 |  | 2 | 0.22 | -0.01565 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
196 |  | 3 | 0.22 | -0.02665 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
197 |  | 4 | 0.22 | -0.03765 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
198 |  | 5 | 0.22 | -0.04865 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
199 |  | 6 | 0.22 | -0.05965 | -1 | 1.3331
200 |  | 7 | 0.22 | -0.07065 | -1 | 1.3331
201 |  | 8 | 0.22 | -0.08165 | -1 | 1.3331
202 |  | 9 | 0.22 | -0.10665 | 1 | 1.3331
203 |  | 10 | 0.22 | -0.13165 | 1 | 1.3331
204 |  | 11 | 0.22 | -0.15665 | -1 | 1.3331
205 |  | 12 | 0.22 | -0.18165 | -1 | 1.3331 | NOISE
206 |  | 13 | 0.22 | -0.20665 | -1 | 1.3331
207 |  | 14 | 0.22 | -0.23165 | 1 | 1.3331 | NOISE
208 |  | 15 | 0.22 | -0.25665 | -1 | 1.3331
209 |  | 1 | 0.19 | -0.00465 | 1 | 1.3331
210 |  | 2 | 0.19 | -0.01565 | -1 | 1.3331
211 |  | 3 | 0.19 | -0.02665 | -1 | 1.3331
212 |  | 4 | 0.19 | -0.03765 | -1 | 1.3331
213 |  | 5 | 0.19 | -0.04865 | -1 | 1.3331
214 |  | 6 | 0.19 | -0.05965 | 1 | 1.3331
215 |  | 7 | 0.19 | -0.07065 | -1 | 1.3331
216 |  | 8 | 0.19 | -0.08165 | -1 | 1.3331
217 |  | 9 | 0.19 | -0.10665 | 1 | 1.3331
218 |  | 10 | 0.19 | -0.13165 | -1 | 1.3331
219 |  | 11 | 0.19 | -0.15665 | -1 | 1.3331
220 |  | 12 | 0.19 | -0.18165 | 1 | 1.3331
221 |  | 13 | 0.19 | -0.20665 | 1 | 1.3331 | NOISE
222 |  | 14 | 0.19 | -0.23165 | -1 | 1.3331
223 |  | 15 | 0.19 | -0.25665 | 1 | 1.3331
224 |  | 1 | 0.335 | -0.00465 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE | 1
225 |  | 2 | 0.335 | -0.01565 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
226 |  | 3 | 0.335 | -0.02665 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
227 |  | 4 | 0.335 | -0.03765 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
228 |  | 5 | 0.335 | -0.04865 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
229 |  | 6 | 0.335 | -0.05965 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
230 |  | 7 | 0.335 | -0.07065 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
231 |  | 8 | 0.335 | -0.08165 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
232 |  | 9 | 0.335 | -0.10665 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
233 |  | 10 | 0.335 | -0.13165 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
234 |  | 11 | 0.335 | -0.15665 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
235 |  | 12 | 0.335 | -0.18165 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
236 |  | 13 | 0.335 | -0.20665 | -1 | 1.3331 | DEAD | 1
237 |  | 14 | 0.335 | -0.23165 | 1 | 1.3331 | DEAD | -1
238 |  | 15 | 0.335 | -0.25665 | 1 | 1.3331 | DEAD | -1

## Bz_191218
ch | probe # | # in probe | r[m] | z[m] | directions | coefficient
1 |  | 1 | 0.075 | 0.00985 | 1 | 1.3335
2 |  | 2 | 0.075 | 0.02085 | 1 | 1.3376
3 |  | 3 | 0.075 | 0.03185 | 1 | 1.3294
4 |  | 4 | 0.075 | 0.04285 | 1 | 1.3335
5 |  | 5 | 0.075 | 0.05385 | 1 | 1.3376
6 |  | 6 | 0.075 | 0.06485 | 1 | 1.3294
7 |  | 7 | 0.075 | 0.07585 | -1 | 1.3335
8 |  | 8 | 0.075 | 0.10085 | -1 | 1.3335
9 |  | 9 | 0.075 | 0.12585 | -1 | 1.3294
10 |  | 10 | 0.075 | 0.15085 | -1 | 1.3294
11 |  | 11 | 0.075 | 0.17585 | -1 | 1.3376
12 |  | 12 | 0.075 | 0.20085 | -1 | 1.3294
13 |  | 13 | 0.075 | 0.22585 | -1 | 1.3254
14 |  | 14 | 0.075 | 0.25085 | -1 | 1.3335
15 |  | 1 | 0.121 | 0.00985 | 1 | 1.3417
16 |  | 2 | 0.121 | 0.02085 | 1 | 1.3335
17 |  | 3 | 0.121 | 0.03185 | 1 | 1.3376
18 |  | 4 | 0.121 | 0.04285 | -1 | 1.3335
19 |  | 5 | 0.121 | 0.05385 | -1 | 1.3458
20 |  | 6 | 0.121 | 0.06485 | -1 | 1.3376
21 |  | 7 | 0.121 | 0.07585 | 1 | 1.3335
22 |  | 8 | 0.121 | 0.10085 | -1 | 1.3376
23 |  | 9 | 0.121 | 0.12585 | -1 | 1.3335
24 |  | 10 | 0.121 | 0.15085 | 1 | 1.3335
25 |  | 11 | 0.121 | 0.17585 | -1 | 1.3458
26 |  | 12 | 0.121 | 0.20085 | -1 | 1.3335
27 |  | 13 | 0.121 | 0.22585 | 1 | 1.3376
28 |  | 14 | 0.121 | 0.25085 | -1 | 1.3335
29 |  | 1 | 0.167 | 0.00985 | -1 | 1.3294
30 |  | 2 | 0.167 | 0.02085 | 1 | 1.3335
31 |  | 3 | 0.167 | 0.03185 | 1 | 1.3294
32 |  | 4 | 0.167 | 0.04285 | 1 | 1.3016
33 |  | 5 | 0.167 | 0.05385 | -1 | 1.3254
34 |  | 6 | 0.167 | 0.06485 | -1 | 1.3294
35 |  | 7 | 0.167 | 0.07585 | 1 | 1.3294
36 |  | 8 | 0.167 | 0.10085 | -1 | 1.3335
37 |  | 9 | 0.167 | 0.12585 | -1 | 1.3294
38 |  | 10 | 0.167 | 0.15085 | 1 | 1.3376
39 |  | 11 | 0.167 | 0.17585 | 1 | 1.3335 | digitizer DEAD
40 |  | 12 | 0.167 | 0.20085 | -1 | 1.3294
41 |  | 13 | 0.167 | 0.22585 | -1 | 1.3335
42 |  | 14 | 0.167 | 0.25085 | 1 | 1.3417
43 |  | 1 | 0.25 | 0.00985 | 1 | 1.3417 | NOISE
44 |  | 2 | 0.25 | 0.02085 | -1 | 1.3376 | NOISE
45 |  | 3 | 0.25 | 0.03185 | -1 | 1.3376 | NOISE
46 |  | 4 | 0.25 | 0.04285 | -1 | 1.3417 | NOISE
47 |  | 5 | 0.25 | 0.05385 | -1 | 1.3417 | NOISE
48 |  | 6 | 0.25 | 0.06485 | 1 | 1.3376 | NOISE
49 |  | 7 | 0.25 | 0.07585 | -1 | 1.3376 | NOISE
50 |  | 8 | 0.25 | 0.10085 | 1 | 1.3376 | NOISE
51 |  | 9 | 0.25 | 0.12585 | 1 | 1.3376
52 |  | 10 | 0.25 | 0.15085 | 1 | 1.3335
53 |  | 11 | 0.25 | 0.17585 | 1 | 1.3458
54 |  | 12 | 0.25 | 0.20085 | -1 | 1.3417
55 |  | 13 | 0.25 | 0.22585 | -1 | 1.3335
56 |  | 14 | 0.25 | 0.25085 | -1 | 1.3376
57 |  | 1 | 0.275 | 0.00985 | 1 | 1.3254 | NOISE
58 |  | 2 | 0.275 | 0.02085 | 1 | 1.3294 | NOISE
59 |  | 3 | 0.275 | 0.03185 | 1 | 1.3254 | NOISE
60 |  | 4 | 0.275 | 0.04285 | -1 | 1.3294 | NOISE
61 |  | 5 | 0.275 | 0.05385 | -1 | 1.3254 | NOISE
62 |  | 6 | 0.275 | 0.06485 | -1 | 1.3254 | NOISE
63 |  | 7 | 0.275 | 0.07585 | -1 | 1.3335 | NOISE
64 |  | 8 | 0.275 | 0.10085 | 1 | 1.3294 | NOISE
65 |  | 9 | 0.275 | 0.12585 | -1 | 1.3294 | NOISE
66 |  | 10 | 0.275 | 0.15085 | -1 | 1.3335 | NOISE
67 |  | 11 | 0.275 | 0.17585 | -1 | 1.3335 | NOISE
68 |  | 12 | 0.275 | 0.20085 | -1 | 1.3294
69 |  | 13 | 0.275 | 0.22585 | 1 | 1.3294
70 |  | 14 | 0.275 | 0.25085 | -1 | 1.3294
71 |  | 1 | 0.22 | 0.00985 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
72 |  | 2 | 0.22 | 0.02085 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
73 |  | 3 | 0.22 | 0.03185 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
74 |  | 4 | 0.22 | 0.04285 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
75 |  | 5 | 0.22 | 0.05385 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
76 |  | 6 | 0.22 | 0.06485 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
77 |  | 7 | 0.22 | 0.07585 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
78 |  | 8 | 0.22 | 0.10085 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
79 |  | 9 | 0.22 | 0.12585 | -1 | 1.3331
80 |  | 10 | 0.22 | 0.15085 | 1 | 1.3331
81 |  | 11 | 0.22 | 0.17585 | 1 | 1.3331
82 |  | 12 | 0.22 | 0.20085 | 1 | 1.3331
83 |  | 13 | 0.22 | 0.22585 | 1 | 1.3331
84 |  | 14 | 0.22 | 0.25085 | -1 | 1.3331
85 |  | 1 | 0.19 | 0.00985 | 1 | 1.3294
86 |  | 2 | 0.19 | 0.02085 | -1 | 1.3294
87 |  | 3 | 0.19 | 0.03185 | -1 | 1.3254
88 |  | 4 | 0.19 | 0.04285 | 1 | 1.3254
89 |  | 5 | 0.19 | 0.05385 | -1 | 1.3294
90 |  | 6 | 0.19 | 0.06485 | -1 | 1.3294
91 |  | 7 | 0.19 | 0.07585 | 1 | 1.3214
92 |  | 8 | 0.19 | 0.10085 | 1 | 1.3254
93 |  | 9 | 0.19 | 0.12585 | -1 | 1.3294 | digitizer DEAD
94 |  | 10 | 0.19 | 0.15085 | -1 | 1.3294 | NOISE?
95 |  | 11 | 0.19 | 0.17585 | -1 | 1.3214
96 |  | 12 | 0.19 | 0.20085 | 1 | 1.3254 | DEAD?
97 |  | 13 | 0.19 | 0.22585 | -1 | 1.3214 | DEAD?
98 |  | 14 | 0.19 | 0.25085 | -1 | 1.3254
99 |  | 1 | 0.335 | 0.00985 | -1 | 1.3331 | NOISE
100 |  | 2 | 0.335 | 0.02085 | 1 | 1.3331 | NOISE
101 |  | 3 | 0.335 | 0.03185 | -1 | 1.3331 | NOISE
102 |  | 4 | 0.335 | 0.04285 | 1 | 1.3331 | NOISE
103 |  | 5 | 0.335 | 0.05385 | -1 | 1.3331 | NOISE
104 |  | 6 | 0.335 | 0.06485 | 1 | 1.3331 | NOISE
105 |  | 7 | 0.335 | 0.07585 | 1 | 1.3331 | NOISE
106 |  | 8 | 0.335 | 0.10085 | -1 | 1.3331 | NOISE
107 |  | 9 | 0.335 | 0.12585 | 1 | 1.3331
108 |  | 10 | 0.335 | 0.15085 | 1 | 1.3331
109 |  | 11 | 0.335 | 0.17585 | -1 | 1.3331
110 |  | 12 | 0.335 | 0.20085 | 1 | 1.3331
239 |  | 13 | 0.335 | 0.22585 | -1 | 1.3331 | DEAD
240 |  | 14 | 0.335 | 0.25085 | -1 | 1.3331 | DEAD
111 |  | 1 | 0.075 | -0.00465 | 1 | 1.3335
112 |  | 2 | 0.075 | -0.01565 | -1 | 1.3376
113 |  | 3 | 0.075 | -0.02665 | -1 | 1.3294
114 |  | 4 | 0.075 | -0.03765 | -1 | 1.3294
115 |  | 5 | 0.075 | -0.04865 | -1 | 1.3335
116 |  | 6 | 0.075 | -0.05965 | 1 | 1.3335 | DEAD?
117 |  | 7 | 0.075 | -0.07065 | 1 | 1.3335
118 |  | 8 | 0.075 | -0.08165 | 1 | 1.3376
119 |  | 9 | 0.075 | -0.10665 | 1 | 1.3335
120 |  | 10 | 0.075 | -0.13165 | -1 | 1.3335 | DIGITIZER BAD
121 |  | 11 | 0.075 | -0.15665 | -1 | 1.3376
122 |  | 12 | 0.075 | -0.18165 | -1 | 1.3335
123 |  | 13 | 0.075 | -0.20665 | -1 | 1.3542
124 |  | 14 | 0.075 | -0.23165 | -1 | 1.3376
125 |  | 15 | 0.075 | -0.25665 | -1 | 1.3331
126 |  | 1 | 0.121 | -0.00465 | -1 | 1.3458
127 |  | 2 | 0.121 | -0.01565 | -1 | 1.3417
128 |  | 3 | 0.121 | -0.02665 | -1 | 1.3417
129 |  | 4 | 0.121 | -0.03765 | 1 | 1.3335
130 |  | 5 | 0.121 | -0.04865 | -1 | 1.3376
131 |  | 6 | 0.121 | -0.05965 | -1 | 1.3335 | DEAD?
132 |  | 7 | 0.121 | -0.07065 | -1 | 1.3335
133 |  | 8 | 0.121 | -0.08165 | -1 | 1.3376
134 |  | 9 | 0.121 | -0.10665 | 1 | 1.3376
135 |  | 10 | 0.121 | -0.13165 | 1 | 1.3417
136 |  | 11 | 0.121 | -0.15665 | 1 | 1.3335
137 |  | 12 | 0.121 | -0.18165 | -1 | 1.3335
138 |  | 13 | 0.121 | -0.20665 | -1 | 1.3417
139 |  | 14 | 0.121 | -0.23165 | 1 | 1.3294
140 |  | 15 | 0.121 | -0.25665 | 1 | 1.3335
141 |  | 1 | 0.167 | -0.00465 | -1 | 1.3376
142 |  | 2 | 0.167 | -0.01565 | 1 | 1.3335
143 |  | 3 | 0.167 | -0.02665 | 1 | 1.3376
144 |  | 4 | 0.167 | -0.03765 | -1 | 1.3335
145 |  | 5 | 0.167 | -0.04865 | -1 | 1.3376
146 |  | 6 | 0.167 | -0.05965 | -1 | 1.3376 | integrator DEAD?
147 |  | 7 | 0.167 | -0.07065 | 1 | 1.3335
148 |  | 8 | 0.167 | -0.08165 | -1 | 1.3376
149 |  | 9 | 0.167 | -0.10665 | -1 | 1.3417
150 |  | 10 | 0.167 | -0.13165 | 1 | 1.3376
151 |  | 11 | 0.167 | -0.15665 | 1 | 1.3335
152 |  | 12 | 0.167 | -0.18165 | 1 | 1.3417
153 |  | 13 | 0.167 | -0.20665 | -1 | 1.3335
154 |  | 14 | 0.167 | -0.23165 | 1 | 1.3376
155 |  | 15 | 0.167 | -0.25665 | -1 | 1.3294
156 |  | 1 | 0.25 | -0.00465 | 1 | 1.3294 | NOISE
157 |  | 2 | 0.25 | -0.01565 | -1 | 1.3335 | NOISE
158 |  | 3 | 0.25 | -0.02665 | 1 | 1.3294 | NOISE
159 |  | 4 | 0.25 | -0.03765 | -1 | 1.3294 | using integrator 177
160 |  | 5 | 0.25 | -0.04865 | 1 | 1.3254 | NOISE
161 |  | 6 | 0.25 | -0.05965 | 1 | 1.3294 | NOISE
162 |  | 7 | 0.25 | -0.07065 | 1 | 1.3254 | NOISE
163 |  | 8 | 0.25 | -0.08165 | -1 | 1.3254 | NOISE
164 |  | 9 | 0.25 | -0.10665 | 1 | 1.3335
165 |  | 10 | 0.25 | -0.13165 | 1 | 1.3294
166 |  | 11 | 0.25 | -0.15665 | -1 | 1.3254
167 |  | 12 | 0.25 | -0.18165 | -1 | 1.3376
168 |  | 13 | 0.25 | -0.20665 | -1 | 1.3254
169 |  | 14 | 0.25 | -0.23165 | 1 | 1.3417
170 |  | 15 | 0.25 | -0.25665 | -1 | 1.3294
171 |  | 1 | 0.275 | -0.00465 | -1 | 1.3331 | NOISE
172 |  | 2 | 0.275 | -0.01565 | 1 | 1.3376 | NOISE
173 |  | 3 | 0.275 | -0.02665 | 1 | 1.3335 | NOISE
174 |  | 4 | 0.275 | -0.03765 | -1 | 1.3335 | BAD NOISE,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
175 |  | 5 | 0.275 | -0.04865 | -1 | 1.3376 | NOISE
176 |  | 6 | 0.275 | -0.05965 | -1 | 1.3335 | NOISE
185 |  | 7 | 0.275 | -0.07065 | 1 | 1.3294 | DEAD,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
186 |  | 8 | 0.275 | -0.08165 | -1 | 1.3254 | NOISE
187 |  | 9 | 0.275 | -0.10665 | -1 | 1.3335 | NOISE
188 |  | 10 | 0.275 | -0.13165 | 1 | 1.3335 | NOISE
189 |  | 11 | 0.275 | -0.15665 | 1 | 1.3294 | SOME NOISE
190 |  | 12 | 0.275 | -0.18165 | 1 | 1.3294
191 |  | 13 | 0.275 | -0.20665 | 1 | 1.3335
192 |  | 14 | 0.275 | -0.23165 | 1 | 1.3335
193 |  | 15 | 0.275 | -0.25665 | -1 | 1.3294
194 |  | 1 | 0.22 | -0.00465 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
195 |  | 2 | 0.22 | -0.01565 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
196 |  | 3 | 0.22 | -0.02665 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
197 |  | 4 | 0.22 | -0.03765 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
198 |  | 5 | 0.22 | -0.04865 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
199 |  | 6 | 0.22 | -0.05965 | 1 | 1.3331
200 |  | 7 | 0.22 | -0.07065 | 1 | 1.3331
201 |  | 8 | 0.22 | -0.08165 | 1 | 1.3331
202 |  | 9 | 0.22 | -0.10665 | -1 | 1.3331
203 |  | 10 | 0.22 | -0.13165 | -1 | 1.3331
204 |  | 11 | 0.22 | -0.15665 | 1 | 1.3331
205 |  | 12 | 0.22 | -0.18165 | 1 | 1.3331 | NOISE
206 |  | 13 | 0.22 | -0.20665 | 1 | 1.3331
207 |  | 14 | 0.22 | -0.23165 | -1 | 1.3331 | NOISE
208 |  | 15 | 0.22 | -0.25665 | 1 | 1.3331
209 |  | 1 | 0.19 | -0.00465 | -1 | 1.3331
210 |  | 2 | 0.19 | -0.01565 | 1 | 1.3331
211 |  | 3 | 0.19 | -0.02665 | 1 | 1.3331
212 |  | 4 | 0.19 | -0.03765 | 1 | 1.3331
213 |  | 5 | 0.19 | -0.04865 | 1 | 1.3331
214 |  | 6 | 0.19 | -0.05965 | -1 | 1.3331
215 |  | 7 | 0.19 | -0.07065 | 1 | 1.3331
216 |  | 8 | 0.19 | -0.08165 | 1 | 1.3331
217 |  | 9 | 0.19 | -0.10665 | -1 | 1.3331
218 |  | 10 | 0.19 | -0.13165 | 1 | 1.3331
219 |  | 11 | 0.19 | -0.15665 | 1 | 1.3331
220 |  | 12 | 0.19 | -0.18165 | -1 | 1.3331
221 |  | 13 | 0.19 | -0.20665 | -1 | 1.3331 | NOISE
222 |  | 14 | 0.19 | -0.23165 | 1 | 1.3331
223 |  | 15 | 0.19 | -0.25665 | -1 | 1.3331
224 |  | 1 | 0.335 | -0.00465 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
225 |  | 2 | 0.335 | -0.01565 | 1 | 1.3331 | DEAD
226 |  | 3 | 0.335 | -0.02665 | 1 | 1.3331 | DEAD
227 |  | 4 | 0.335 | -0.03765 | -1 | 1.3331 | DEAD
228 |  | 5 | 0.335 | -0.04865 | -1 | 1.3331 | DEAD
229 |  | 6 | 0.335 | -0.05965 | -1 | 1.3331 | DEAD
230 |  | 7 | 0.335 | -0.07065 | 1 | 1.3331 | DEAD
231 |  | 8 | 0.335 | -0.08165 | 1 | 1.3331 | DEAD
232 |  | 9 | 0.335 | -0.10665 | 1 | 1.3331 | DEAD
233 |  | 10 | 0.335 | -0.13165 | -1 | 1.3331 | DEAD
234 |  | 11 | 0.335 | -0.15665 | 1 | 1.3331 | DEAD
235 |  | 12 | 0.335 | -0.18165 | -1 | 1.3331 | DEAD
236 |  | 13 | 0.335 | -0.20665 | 1 | 1.3331 | DEAD
237 |  | 14 | 0.335 | -0.23165 | -1 | 1.3331 | DEAD
238 |  | 15 | 0.335 | -0.25665 | -1 | 1.3331 | DEAD

## Bz_200121
ch | probe # | # in probe | r[m] | z[m] | directions | coefficient
1 |  | 1 | 0.075 | 0.00985 | 1 | 1.3335
2 |  | 2 | 0.075 | 0.02085 | 1 | 1.3376
3 |  | 3 | 0.075 | 0.03185 | 1 | 1.3294
4 |  | 4 | 0.075 | 0.04285 | 1 | 1.3335
5 |  | 5 | 0.075 | 0.05385 | 1 | 1.3376
6 |  | 6 | 0.075 | 0.06485 | 1 | 1.3294
7 |  | 7 | 0.075 | 0.07585 | -1 | 1.3335
8 |  | 8 | 0.075 | 0.10085 | -1 | 1.3335
9 |  | 9 | 0.075 | 0.12585 | -1 | 1.3294
10 |  | 10 | 0.075 | 0.15085 | -1 | 1.3294
11 |  | 11 | 0.075 | 0.17585 | -1 | 1.3376
12 |  | 12 | 0.075 | 0.20085 | -1 | 1.3294
13 |  | 13 | 0.075 | 0.22585 | -1 | 1.3254
14 |  | 14 | 0.075 | 0.25085 | -1 | 1.3335
15 |  | 1 | 0.121 | 0.00985 | 1 | 1.3417
16 |  | 2 | 0.121 | 0.02085 | 1 | 1.3335
17 |  | 3 | 0.121 | 0.03185 | 1 | 1.3376
18 |  | 4 | 0.121 | 0.04285 | -1 | 1.3335
19 |  | 5 | 0.121 | 0.05385 | -1 | 1.3458
20 |  | 6 | 0.121 | 0.06485 | -1 | 1.3376
21 |  | 7 | 0.121 | 0.07585 | 1 | 1.3335
22 |  | 8 | 0.121 | 0.10085 | -1 | 1.3376
23 |  | 9 | 0.121 | 0.12585 | -1 | 1.3335
24 |  | 10 | 0.121 | 0.15085 | 1 | 1.3335
25 |  | 11 | 0.121 | 0.17585 | -1 | 1.3458
26 |  | 12 | 0.121 | 0.20085 | -1 | 1.3335
27 |  | 13 | 0.121 | 0.22585 | 1 | 1.3376
28 |  | 14 | 0.121 | 0.25085 | -1 | 1.3335
29 |  | 1 | 0.167 | 0.00985 | -1 | 1.3294
30 |  | 2 | 0.167 | 0.02085 | 1 | 1.3335
31 |  | 3 | 0.167 | 0.03185 | 1 | 1.3294
32 |  | 4 | 0.167 | 0.04285 | 1 | 1.3016
33 |  | 5 | 0.167 | 0.05385 | -0.98 | 1.3254
34 |  | 6 | 0.167 | 0.06485 | -1 | 1.3294
35 |  | 7 | 0.167 | 0.07585 | 1 | 1.3294
36 |  | 8 | 0.167 | 0.10085 | -0.95 | 1.3335
37 |  | 9 | 0.167 | 0.12585 | -1 | 1.3294
38 |  | 10 | 0.167 | 0.15085 | 1 | 1.3376
39 |  | 11 | 0.167 | 0.17585 | -1 | 1.3335 | digitizer DEAD
40 |  | 12 | 0.167 | 0.20085 | -1 | 1.3294
41 |  | 13 | 0.167 | 0.22585 | -1 | 1.3335
42 |  | 14 | 0.167 | 0.25085 | 1 | 1.3417
43 |  | 1 | 0.25 | 0.00985 | -1 | 1.3417 | NOISE
44 |  | 2 | 0.25 | 0.02085 | 1 | 1.3376 | NOISE
45 |  | 3 | 0.25 | 0.03185 | -1 | 1.3376 | NOISE
46 |  | 4 | 0.25 | 0.04285 | -1 | 1.3417 | NOISE
47 |  | 5 | 0.25 | 0.05385 | -1 | 1.3417 | NOISE
48 |  | 6 | 0.25 | 0.06485 | 1 | 1.3376 | NOISE
49 |  | 7 | 0.25 | 0.07585 | -1 | 1.3376 | NOISE
50 |  | 8 | 0.25 | 0.10085 | 1 | 1.3376 | NOISE
51 |  | 9 | 0.25 | 0.12585 | 1 | 1.3376
52 |  | 10 | 0.25 | 0.15085 | 1 | 1.3335
53 |  | 11 | 0.25 | 0.17585 | 1 | 1.3458
54 |  | 12 | 0.25 | 0.20085 | -1 | 1.3417
55 |  | 13 | 0.25 | 0.22585 | -1 | 1.3335
56 |  | 14 | 0.25 | 0.25085 | -1 | 1.3376
57 |  | 1 | 0.275 | 0.00985 | 1 | 1.3254 | NOISE
58 |  | 2 | 0.275 | 0.02085 | 1 | 1.3294 | NOISE
59 |  | 3 | 0.275 | 0.03185 | 1 | 1.3254 | NOISE
60 |  | 4 | 0.275 | 0.04285 | -1 | 1.3294 | NOISE
61 |  | 5 | 0.275 | 0.05385 | -1 | 1.3254 | NOISE
62 |  | 6 | 0.275 | 0.06485 | -1 | 1.3254 | NOISE
63 |  | 7 | 0.275 | 0.07585 | -1 | 1.3335 | NOISE
64 |  | 8 | 0.275 | 0.10085 | 1 | 1.3294 | NOISE
65 |  | 9 | 0.275 | 0.12585 | -1 | 1.3294 | NOISE
66 |  | 10 | 0.275 | 0.15085 | -1 | 1.3335 | NOISE
67 |  | 11 | 0.275 | 0.17585 | -1 | 1.3335 | NOISE
68 |  | 12 | 0.275 | 0.20085 | -1 | 1.3294
69 |  | 13 | 0.275 | 0.22585 | 1 | 1.3294
70 |  | 14 | 0.275 | 0.25085 | -1 | 1.3294
71 |  | 1 | 0.22 | 0.00985 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
72 |  | 2 | 0.22 | 0.02085 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
73 |  | 3 | 0.22 | 0.03185 | -0.95 | 1.3331 | SOME NOISE
74 |  | 4 | 0.22 | 0.04285 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
75 |  | 5 | 0.22 | 0.05385 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
76 |  | 6 | 0.22 | 0.06485 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
77 |  | 7 | 0.22 | 0.07585 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
78 |  | 8 | 0.22 | 0.10085 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
79 |  | 9 | 0.22 | 0.12585 | -1 | 1.3331
80 |  | 10 | 0.22 | 0.15085 | 1.1 | 1.3331
81 |  | 11 | 0.22 | 0.17585 | 1.15 | 1.3331
82 |  | 12 | 0.22 | 0.20085 | 1.2 | 1.3331
83 |  | 13 | 0.22 | 0.22585 | 1.2 | 1.3331
84 |  | 14 | 0.22 | 0.25085 | -1.2 | 1.3331
85 |  | 1 | 0.19 | 0.00985 | 1 | 1.3294
86 |  | 2 | 0.19 | 0.02085 | -1 | 1.3294
87 |  | 3 | 0.19 | 0.03185 | -1 | 1.3254
88 |  | 4 | 0.19 | 0.04285 | 1 | 1.3254
89 |  | 5 | 0.19 | 0.05385 | -1 | 1.3294
90 |  | 6 | 0.19 | 0.06485 | -1 | 1.3294
91 |  | 7 | 0.19 | 0.07585 | 1 | 1.3214
92 |  | 8 | 0.19 | 0.10085 | 1 | 1.3254
93 |  | 9 | 0.19 | 0.12585 | -0.9 | 1.3294 | digitizer DEAD
94 |  | 10 | 0.19 | 0.15085 | -1 | 1.3294 | NOISE?
95 |  | 11 | 0.19 | 0.17585 | -1 | 1.3214
96 |  | 12 | 0.19 | 0.20085 | 0.96 | 1.3254 | DEAD?
97 |  | 13 | 0.19 | 0.22585 | -0.96 | 1.3214 | DEAD?
98 |  | 14 | 0.19 | 0.25085 | -1 | 1.3254
99 |  | 1 | 0.335 | 0.00985 | -1 | 1.3331 | NOISE
100 |  | 2 | 0.335 | 0.02085 | 1 | 1.3331 | NOISE
101 |  | 3 | 0.335 | 0.03185 | -1 | 1.3331 | NOISE
102 |  | 4 | 0.335 | 0.04285 | 1 | 1.3331 | NOISE
103 |  | 5 | 0.335 | 0.05385 | -1 | 1.3331 | NOISE
104 |  | 6 | 0.335 | 0.06485 | 1 | 1.3331 | NOISE
105 |  | 7 | 0.335 | 0.07585 | 1 | 1.3331 | NOISE
106 |  | 8 | 0.335 | 0.10085 | -1 | 1.3331 | NOISE
107 |  | 9 | 0.335 | 0.12585 | 1 | 1.3331
108 |  | 10 | 0.335 | 0.15085 | 1 | 1.3331
109 |  | 11 | 0.335 | 0.17585 | -1 | 1.3331
110 |  | 12 | 0.335 | 0.20085 | 1 | 1.3331
239 |  | 13 | 0.335 | 0.22585 | -1 | 1.3331 | DEAD
240 |  | 14 | 0.335 | 0.25085 | -1 | 1.3331 | DEAD
111 |  | 1 | 0.075 | -0.00465 | 1 | 1.3335
112 |  | 2 | 0.075 | -0.01565 | -1 | 1.3376
113 |  | 3 | 0.075 | -0.02665 | -1.05 | 1.3294
114 |  | 4 | 0.075 | -0.03765 | -1 | 1.3294
115 |  | 5 | 0.075 | -0.04865 | -1 | 1.3335
116 |  | 6 | 0.075 | -0.05965 | 1 | 1.3335 | DEAD?
117 |  | 7 | 0.075 | -0.07065 | 1 | 1.3335
118 |  | 8 | 0.075 | -0.08165 | 1 | 1.3376
119 |  | 9 | 0.075 | -0.10665 | 1 | 1.3335
120 |  | 10 | 0.075 | -0.13165 | -1 | 1.3335 | DIGITIZER BAD
121 |  | 11 | 0.075 | -0.15665 | -0.92 | 1.3376
122 |  | 12 | 0.075 | -0.18165 | -1 | 1.3335
123 |  | 13 | 0.075 | -0.20665 | -0.93 | 1.3542
124 |  | 14 | 0.075 | -0.23165 | -1 | 1.3376
125 |  | 15 | 0.075 | -0.25665 | -1 | 1.3331
126 |  | 1 | 0.121 | -0.00465 | -1 | 1.3458
127 |  | 2 | 0.121 | -0.01565 | -1 | 1.3417
128 |  | 3 | 0.121 | -0.02665 | -1 | 1.3417
129 |  | 4 | 0.121 | -0.03765 | -1 | 1.3335
130 |  | 5 | 0.121 | -0.04865 | -1 | 1.3376
131 |  | 6 | 0.121 | -0.05965 | -1 | 1.3335 | DEAD?
132 |  | 7 | 0.121 | -0.07065 | -0.95 | 1.3335
133 |  | 8 | 0.121 | -0.08165 | -1 | 1.3376
134 |  | 9 | 0.121 | -0.10665 | 1 | 1.3376
135 |  | 10 | 0.121 | -0.13165 | 1 | 1.3417
136 |  | 11 | 0.121 | -0.15665 | 1 | 1.3335
137 |  | 12 | 0.121 | -0.18165 | -1 | 1.3335
138 |  | 13 | 0.121 | -0.20665 | -1 | 1.3417
139 |  | 14 | 0.121 | -0.23165 | 1 | 1.3294
140 |  | 15 | 0.121 | -0.25665 | 1 | 1.3335
141 |  | 1 | 0.167 | -0.00465 | -1 | 1.3376
142 |  | 2 | 0.167 | -0.01565 | 1 | 1.3335
143 |  | 3 | 0.167 | -0.02665 | 0.95 | 1.3376
144 |  | 4 | 0.167 | -0.03765 | -1 | 1.3335
145 |  | 5 | 0.167 | -0.04865 | -1 | 1.3376
146 |  | 6 | 0.167 | -0.05965 | -1 | 1.3376 | integrator DEAD?
147 |  | 7 | 0.167 | -0.07065 | 1 | 1.3335
148 |  | 8 | 0.167 | -0.08165 | -1 | 1.3376
149 |  | 9 | 0.167 | -0.10665 | -1 | 1.3417
150 |  | 10 | 0.167 | -0.13165 | 1 | 1.3376
151 |  | 11 | 0.167 | -0.15665 | 1 | 1.3335
152 |  | 12 | 0.167 | -0.18165 | 0.92 | 1.3417
153 |  | 13 | 0.167 | -0.20665 | -1 | 1.3335
154 |  | 14 | 0.167 | -0.23165 | 1 | 1.3376
155 |  | 15 | 0.167 | -0.25665 | -1 | 1.3294
156 |  | 1 | 0.25 | -0.00465 | 1 | 1.3294 | NOISE
157 |  | 2 | 0.25 | -0.01565 | -1 | 1.3335 | NOISE
158 |  | 3 | 0.25 | -0.02665 | 1 | 1.3294 | NOISE
159 |  | 4 | 0.25 | -0.03765 | -1 | 1.3294 | using integrator 177
160 |  | 5 | 0.25 | -0.04865 | 1 | 1.3254 | NOISE
161 |  | 6 | 0.25 | -0.05965 | 1 | 1.3294 | NOISE
162 |  | 7 | 0.25 | -0.07065 | 1 | 1.3254 | NOISE
163 |  | 8 | 0.25 | -0.08165 | -1 | 1.3254 | NOISE
164 |  | 9 | 0.25 | -0.10665 | 1 | 1.3335
165 |  | 10 | 0.25 | -0.13165 | 1 | 1.3294
166 |  | 11 | 0.25 | -0.15665 | -1 | 1.3254
167 |  | 12 | 0.25 | -0.18165 | -1 | 1.3376
168 |  | 13 | 0.25 | -0.20665 | -1 | 1.3254
169 |  | 14 | 0.25 | -0.23165 | 1 | 1.3417
170 |  | 15 | 0.25 | -0.25665 | -1 | 1.3294
171 |  | 1 | 0.275 | -0.00465 | -1 | 1.3331 | NOISE
172 |  | 2 | 0.275 | -0.01565 | 1 | 1.3376 | NOISE
173 |  | 3 | 0.275 | -0.02665 | 1 | 1.3335 | NOISE
174 |  | 4 | 0.275 | -0.03765 | -1 | 1.3335 | BAD NOISE,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
175 |  | 5 | 0.275 | -0.04865 | -1 | 1.3376 | NOISE
176 |  | 6 | 0.275 | -0.05965 | -1 | 1.3335 | NOISE
185 |  | 7 | 0.275 | -0.07065 | 1 | 1.3294 | DEAD,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
186 |  | 8 | 0.275 | -0.08165 | -1 | 1.3254 | NOISE
187 |  | 9 | 0.275 | -0.10665 | -1 | 1.3335 | NOISE
188 |  | 10 | 0.275 | -0.13165 | 1 | 1.3335 | NOISE
189 |  | 11 | 0.275 | -0.15665 | 1 | 1.3294 | SOME NOISE
190 |  | 12 | 0.275 | -0.18165 | 1 | 1.3294
191 |  | 13 | 0.275 | -0.20665 | 1 | 1.3335
192 |  | 14 | 0.275 | -0.23165 | 1 | 1.3335
193 |  | 15 | 0.275 | -0.25665 | -1 | 1.3294
194 |  | 1 | 0.22 | -0.00465 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
195 |  | 2 | 0.22 | -0.01565 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
196 |  | 3 | 0.22 | -0.02665 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
197 |  | 4 | 0.22 | -0.03765 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
198 |  | 5 | 0.22 | -0.04865 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
199 |  | 6 | 0.22 | -0.05965 | 1 | 1.3331
200 |  | 7 | 0.22 | -0.07065 | 1 | 1.3331
201 |  | 8 | 0.22 | -0.08165 | 1 | 1.3331
202 |  | 9 | 0.22 | -0.10665 | -1 | 1.3331
203 |  | 10 | 0.22 | -0.13165 | -1 | 1.3331
204 |  | 11 | 0.22 | -0.15665 | 1 | 1.3331
205 |  | 12 | 0.22 | -0.18165 | 1 | 1.3331 | NOISE
206 |  | 13 | 0.22 | -0.20665 | 1 | 1.3331
207 |  | 14 | 0.22 | -0.23165 | -1 | 1.3331 | NOISE
208 |  | 15 | 0.22 | -0.25665 | 1 | 1.3331
209 |  | 1 | 0.19 | -0.00465 | -1 | 1.3331
210 |  | 2 | 0.19 | -0.01565 | 1 | 1.3331
211 |  | 3 | 0.19 | -0.02665 | 1 | 1.3331
212 |  | 4 | 0.19 | -0.03765 | 1 | 1.3331
213 |  | 5 | 0.19 | -0.04865 | 1 | 1.3331
214 |  | 6 | 0.19 | -0.05965 | 1 | 1.3331
215 |  | 7 | 0.19 | -0.07065 | -1 | 1.3331
216 |  | 8 | 0.19 | -0.08165 | 1 | 1.3331
217 |  | 9 | 0.19 | -0.10665 | -1 | 1.3331
218 |  | 10 | 0.19 | -0.13165 | 1 | 1.3331
219 |  | 11 | 0.19 | -0.15665 | 1 | 1.3331
220 |  | 12 | 0.19 | -0.18165 | -1 | 1.3331
221 |  | 13 | 0.19 | -0.20665 | -1 | 1.3331 | NOISE
222 |  | 14 | 0.19 | -0.23165 | 1 | 1.3331
223 |  | 15 | 0.19 | -0.25665 | -1 | 1.3331
224 |  | 1 | 0.335 | -0.00465 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
225 |  | 2 | 0.335 | -0.01565 | 1 | 1.3331 | DEAD
226 |  | 3 | 0.335 | -0.02665 | 1 | 1.3331 | DEAD
227 |  | 4 | 0.335 | -0.03765 | -1 | 1.3331 | DEAD
228 |  | 5 | 0.335 | -0.04865 | -1 | 1.3331 | DEAD
229 |  | 6 | 0.335 | -0.05965 | -1 | 1.3331 | DEAD
230 |  | 7 | 0.335 | -0.07065 | 1 | 1.3331 | DEAD
231 |  | 8 | 0.335 | -0.08165 | 1 | 1.3331 | DEAD
232 |  | 9 | 0.335 | -0.10665 | -1 | 1.3331 | DEAD
233 |  | 10 | 0.335 | -0.13165 | -1 | 1.3331 | DEAD
234 |  | 11 | 0.335 | -0.15665 | 1 | 1.3331 | DEAD
235 |  | 12 | 0.335 | -0.18165 | -1 | 1.3331 | DEAD
236 |  | 13 | 0.335 | -0.20665 | -1 | 1.3331 | DEAD
237 |  | 14 | 0.335 | -0.23165 | 1 | 1.3331 | DEAD
238 |  | 15 | 0.335 | -0.25665 | -1 | 1.3331 | DEAD

## Bz_200513
ch | probe # | # in probe | r[m] | z[m] | directions | coefficient
1 |  | 1 | 0.075 | 0.00985 | 1 | 1.3335
2 |  | 2 | 0.075 | 0.02085 | 1 | 1.3376
3 |  | 3 | 0.075 | 0.03185 | 1 | 1.3294
4 |  | 4 | 0.075 | 0.04285 | 1 | 1.3335
5 |  | 5 | 0.075 | 0.05385 | 1 | 1.3376
6 |  | 6 | 0.075 | 0.06485 | 1 | 1.3294
7 |  | 7 | 0.075 | 0.07585 | -1 | 1.3335
8 |  | 8 | 0.075 | 0.10085 | -1 | 1.3335
9 |  | 9 | 0.075 | 0.12585 | -1 | 1.3294
10 |  | 10 | 0.075 | 0.15085 | -1 | 1.3294
11 |  | 11 | 0.075 | 0.17585 | -1 | 1.3376
12 |  | 12 | 0.075 | 0.20085 | -1 | 1.3294
13 |  | 13 | 0.075 | 0.22585 | -1 | 1.3254
14 |  | 14 | 0.075 | 0.25085 | -1 | 1.3335
15 |  | 1 | 0.121 | 0.00985 | 1 | 1.3417
16 |  | 2 | 0.121 | 0.02085 | 1 | 1.3335
17 |  | 3 | 0.121 | 0.03185 | 1 | 1.3376
18 |  | 4 | 0.121 | 0.04285 | -1 | 1.3335
19 |  | 5 | 0.121 | 0.05385 | -1 | 1.3458
20 |  | 6 | 0.121 | 0.06485 | -1 | 1.3376
21 |  | 7 | 0.121 | 0.07585 | 1 | 1.3335
22 |  | 8 | 0.121 | 0.10085 | -1 | 1.3376
23 |  | 9 | 0.121 | 0.12585 | -1 | 1.3335
24 |  | 10 | 0.121 | 0.15085 | 1 | 1.3335
25 |  | 11 | 0.121 | 0.17585 | -1 | 1.3458
26 |  | 12 | 0.121 | 0.20085 | -1 | 1.3335
27 |  | 13 | 0.121 | 0.22585 | 1 | 1.3376
28 |  | 14 | 0.121 | 0.25085 | -1 | 1.3335
29 |  | 1 | 0.167 | 0.00985 | -1 | 1.3294
30 |  | 2 | 0.167 | 0.02085 | 1 | 1.3335
31 |  | 3 | 0.167 | 0.03185 | 1 | 1.3294
32 |  | 4 | 0.167 | 0.04285 | 1 | 1.3016
33 |  | 5 | 0.167 | 0.05385 | -0.98 | 1.3254
34 |  | 6 | 0.167 | 0.06485 | -1 | 1.3294
35 |  | 7 | 0.167 | 0.07585 | 1 | 1.3294
36 |  | 8 | 0.167 | 0.10085 | -0.95 | 1.3335
37 |  | 9 | 0.167 | 0.12585 | -1 | 1.3294
38 |  | 10 | 0.167 | 0.15085 | 1 | 1.3376
39 |  | 11 | 0.167 | 0.17585 | -1 | 1.3335 | digitizer DEAD
40 |  | 12 | 0.167 | 0.20085 | -1 | 1.3294
41 |  | 13 | 0.167 | 0.22585 | -1 | 1.3335
42 |  | 14 | 0.167 | 0.25085 | 1 | 1.3417
43 |  | 1 | 0.25 | 0.00985 | -1 | 1.3417 | NOISE
44 |  | 2 | 0.25 | 0.02085 | 1 | 1.3376 | NOISE
45 |  | 3 | 0.25 | 0.03185 | -1 | 1.3376 | NOISE
46 |  | 4 | 0.25 | 0.04285 | -1 | 1.3417 | NOISE
47 |  | 5 | 0.25 | 0.05385 | -1 | 1.3417 | NOISE
48 |  | 6 | 0.25 | 0.06485 | 1 | 1.3376 | NOISE
49 |  | 7 | 0.25 | 0.07585 | -1 | 1.3376 | NOISE
50 |  | 8 | 0.25 | 0.10085 | 1 | 1.3376 | NOISE
51 |  | 9 | 0.25 | 0.12585 | 1 | 1.3376
52 |  | 10 | 0.25 | 0.15085 | 1 | 1.3335
53 |  | 11 | 0.25 | 0.17585 | 1 | 1.3458
54 |  | 12 | 0.25 | 0.20085 | -1 | 1.3417
55 |  | 13 | 0.25 | 0.22585 | -1 | 1.3335
56 |  | 14 | 0.25 | 0.25085 | -1 | 1.3376
57 |  | 1 | 0.275 | 0.00985 | -1 | 1.3254 | NOISE
58 |  | 2 | 0.275 | 0.02085 | -1 | 1.3294 | NOISE
59 |  | 3 | 0.275 | 0.03185 | -1 | 1.3254 | NOISE
60 |  | 4 | 0.275 | 0.04285 | -1 | 1.3294 | NOISE
61 |  | 5 | 0.275 | 0.05385 | -1 | 1.3254 | NOISE
62 |  | 6 | 0.275 | 0.06485 | -1 | 1.3254 | NOISE
63 |  | 7 | 0.275 | 0.07585 | -1 | 1.3335 | NOISE
64 |  | 8 | 0.275 | 0.10085 | -1 | 1.3294 | NOISE
65 |  | 9 | 0.275 | 0.12585 | -1 | 1.3294 | NOISE
66 |  | 10 | 0.275 | 0.15085 | -1 | 1.3335 | NOISE
67 |  | 11 | 0.275 | 0.17585 | -1 | 1.3335 | NOISE
68 |  | 12 | 0.275 | 0.20085 | -1 | 1.3294
69 |  | 13 | 0.275 | 0.22585 | 1 | 1.3294
70 |  | 14 | 0.275 | 0.25085 | -1 | 1.3294
71 |  | 1 | 0.22 | 0.00985 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
72 |  | 2 | 0.22 | 0.02085 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
73 |  | 3 | 0.22 | 0.03185 | -0.95 | 1.3331 | SOME NOISE
74 |  | 4 | 0.22 | 0.04285 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
75 |  | 5 | 0.22 | 0.05385 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
76 |  | 6 | 0.22 | 0.06485 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
77 |  | 7 | 0.22 | 0.07585 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
78 |  | 8 | 0.22 | 0.10085 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
79 |  | 9 | 0.22 | 0.12585 | -1 | 1.3331
80 |  | 10 | 0.22 | 0.15085 | 1.1 | 1.3331
81 |  | 11 | 0.22 | 0.17585 | 1.15 | 1.3331
82 |  | 12 | 0.22 | 0.20085 | 1.2 | 1.3331
83 |  | 13 | 0.22 | 0.22585 | 1.2 | 1.3331
84 |  | 14 | 0.22 | 0.25085 | -1.2 | 1.3331
85 |  | 1 | 0.19 | 0.00985 | 1 | 1.3294
86 |  | 2 | 0.19 | 0.02085 | -1 | 1.3294
87 |  | 3 | 0.19 | 0.03185 | -1 | 1.3254
88 |  | 4 | 0.19 | 0.04285 | 1 | 1.3254
89 |  | 5 | 0.19 | 0.05385 | -1 | 1.3294
90 |  | 6 | 0.19 | 0.06485 | -1 | 1.3294
91 |  | 7 | 0.19 | 0.07585 | 1 | 1.3214
92 |  | 8 | 0.19 | 0.10085 | 1 | 1.3254
93 |  | 9 | 0.19 | 0.12585 | -0.9 | 1.3294 | digitizer DEAD
94 |  | 10 | 0.19 | 0.15085 | -1 | 1.3294 | NOISE?
95 |  | 11 | 0.19 | 0.17585 | -1 | 1.3214
96 |  | 12 | 0.19 | 0.20085 | 0.96 | 1.3254 | DEAD?
97 |  | 13 | 0.19 | 0.22585 | -0.96 | 1.3214 | DEAD?
98 |  | 14 | 0.19 | 0.25085 | -1 | 1.3254
99 |  | 1 | 0.335 | 0.00985 | -1 | 1.3331 | NOISE
100 |  | 2 | 0.335 | 0.02085 | 1 | 1.3331 | NOISE
101 |  | 3 | 0.335 | 0.03185 | -1 | 1.3331 | NOISE
102 |  | 4 | 0.335 | 0.04285 | 1 | 1.3331 | NOISE
103 |  | 5 | 0.335 | 0.05385 | -1 | 1.3331 | NOISE
104 |  | 6 | 0.335 | 0.06485 | 1 | 1.3331 | NOISE
105 |  | 7 | 0.335 | 0.07585 | 1 | 1.3331 | NOISE
106 |  | 8 | 0.335 | 0.10085 | -1 | 1.3331 | NOISE
107 |  | 9 | 0.335 | 0.12585 | 1 | 1.3331
108 |  | 10 | 0.335 | 0.15085 | 1 | 1.3331
109 |  | 11 | 0.335 | 0.17585 | -1 | 1.3331
110 |  | 12 | 0.335 | 0.20085 | 1 | 1.3331
239 |  | 13 | 0.335 | 0.22585 | -1 | 1.3331 | DEAD
240 |  | 14 | 0.335 | 0.25085 | -1 | 1.3331 | DEAD
111 |  | 1 | 0.075 | -0.00465 | 1 | 1.3335
112 |  | 2 | 0.075 | -0.01565 | -1 | 1.3376
113 |  | 3 | 0.075 | -0.02665 | -1.05 | 1.3294
114 |  | 4 | 0.075 | -0.03765 | -1 | 1.3294
115 |  | 5 | 0.075 | -0.04865 | -1 | 1.3335
116 |  | 6 | 0.075 | -0.05965 | 1 | 1.3335 | DEAD?
117 |  | 7 | 0.075 | -0.07065 | 1 | 1.3335
118 |  | 8 | 0.075 | -0.08165 | 1 | 1.3376
119 |  | 9 | 0.075 | -0.10665 | 1 | 1.3335
120 |  | 10 | 0.075 | -0.13165 | -1 | 1.3335 | DIGITIZER BAD
121 |  | 11 | 0.075 | -0.15665 | -0.92 | 1.3376
122 |  | 12 | 0.075 | -0.18165 | -1 | 1.3335
123 |  | 13 | 0.075 | -0.20665 | -0.93 | 1.3542
124 |  | 14 | 0.075 | -0.23165 | -1 | 1.3376
125 |  | 15 | 0.075 | -0.25665 | -1 | 1.3331
126 |  | 1 | 0.121 | -0.00465 | -1 | 1.3458
127 |  | 2 | 0.121 | -0.01565 | -1 | 1.3417
128 |  | 3 | 0.121 | -0.02665 | -1 | 1.3417
129 |  | 4 | 0.121 | -0.03765 | -1 | 1.3335
130 |  | 5 | 0.121 | -0.04865 | -1 | 1.3376
131 |  | 6 | 0.121 | -0.05965 | -1 | 1.3335 | DEAD?
132 |  | 7 | 0.121 | -0.07065 | -0.95 | 1.3335
133 |  | 8 | 0.121 | -0.08165 | -1 | 1.3376
134 |  | 9 | 0.121 | -0.10665 | 1 | 1.3376
135 |  | 10 | 0.121 | -0.13165 | 1 | 1.3417
136 |  | 11 | 0.121 | -0.15665 | 1 | 1.3335
137 |  | 12 | 0.121 | -0.18165 | -1 | 1.3335
138 |  | 13 | 0.121 | -0.20665 | -1 | 1.3417
139 |  | 14 | 0.121 | -0.23165 | 1 | 1.3294
140 |  | 15 | 0.121 | -0.25665 | 1 | 1.3335
141 |  | 1 | 0.167 | -0.00465 | -1 | 1.3376
142 |  | 2 | 0.167 | -0.01565 | 1 | 1.3335
143 |  | 3 | 0.167 | -0.02665 | 0.95 | 1.3376
144 |  | 4 | 0.167 | -0.03765 | -1 | 1.3335
145 |  | 5 | 0.167 | -0.04865 | -1 | 1.3376
146 |  | 6 | 0.167 | -0.05965 | -1 | 1.3376 | integrator DEAD?
147 |  | 7 | 0.167 | -0.07065 | 1 | 1.3335
148 |  | 8 | 0.167 | -0.08165 | -1 | 1.3376
149 |  | 9 | 0.167 | -0.10665 | -1 | 1.3417
150 |  | 10 | 0.167 | -0.13165 | 1 | 1.3376
151 |  | 11 | 0.167 | -0.15665 | 1 | 1.3335
152 |  | 12 | 0.167 | -0.18165 | 0.92 | 1.3417
153 |  | 13 | 0.167 | -0.20665 | -1 | 1.3335
154 |  | 14 | 0.167 | -0.23165 | 1 | 1.3376
155 |  | 15 | 0.167 | -0.25665 | -1 | 1.3294
156 |  | 1 | 0.25 | -0.00465 | 1 | 1.3294 | NOISE
157 |  | 2 | 0.25 | -0.01565 | -1 | 1.3335 | NOISE
158 |  | 3 | 0.25 | -0.02665 | 1 | 1.3294 | NOISE
159 |  | 4 | 0.25 | -0.03765 | -1 | 1.3294 | using integrator 177
160 |  | 5 | 0.25 | -0.04865 | 1 | 1.3254 | NOISE
161 |  | 6 | 0.25 | -0.05965 | 1 | 1.3294 | NOISE
162 |  | 7 | 0.25 | -0.07065 | 1 | 1.3254 | NOISE
163 |  | 8 | 0.25 | -0.08165 | -1 | 1.3254 | NOISE
164 |  | 9 | 0.25 | -0.10665 | 1 | 1.3335
165 |  | 10 | 0.25 | -0.13165 | 1 | 1.3294
166 |  | 11 | 0.25 | -0.15665 | -1 | 1.3254
167 |  | 12 | 0.25 | -0.18165 | -1 | 1.3376
168 |  | 13 | 0.25 | -0.20665 | -1 | 1.3254
169 |  | 14 | 0.25 | -0.23165 | 1 | 1.3417
170 |  | 15 | 0.25 | -0.25665 | -1 | 1.3294
171 |  | 1 | 0.275 | -0.00465 | -1 | 1.3331 | NOISE
172 |  | 2 | 0.275 | -0.01565 | 1 | 1.3376 | NOISE
173 |  | 3 | 0.275 | -0.02665 | 1 | 1.3335 | NOISE
174 |  | 4 | 0.275 | -0.03765 | -1 | 1.3335 | BAD NOISE,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
175 |  | 5 | 0.275 | -0.04865 | -1 | 1.3376 | NOISE
176 |  | 6 | 0.275 | -0.05965 | -1 | 1.3335 | NOISE
185 |  | 7 | 0.275 | -0.07065 | 1 | 1.3294 | DEAD,integrator OK, pickup coil OK, output to digitizer cable OK
186 |  | 8 | 0.275 | -0.08165 | -1 | 1.3254 | NOISE
187 |  | 9 | 0.275 | -0.10665 | -1 | 1.3335 | NOISE
188 |  | 10 | 0.275 | -0.13165 | 1 | 1.3335 | NOISE
189 |  | 11 | 0.275 | -0.15665 | 1 | 1.3294 | SOME NOISE
190 |  | 12 | 0.275 | -0.18165 | 1 | 1.3294
191 |  | 13 | 0.275 | -0.20665 | 1 | 1.3335
192 |  | 14 | 0.275 | -0.23165 | 1 | 1.3335
193 |  | 15 | 0.275 | -0.25665 | -1 | 1.3294
194 |  | 1 | 0.22 | -0.00465 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
195 |  | 2 | 0.22 | -0.01565 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
196 |  | 3 | 0.22 | -0.02665 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
197 |  | 4 | 0.22 | -0.03765 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
198 |  | 5 | 0.22 | -0.04865 | -1 | 1.3331 | SOME NOISE
199 |  | 6 | 0.22 | -0.05965 | 1 | 1.3331
200 |  | 7 | 0.22 | -0.07065 | 1 | 1.3331
201 |  | 8 | 0.22 | -0.08165 | 1 | 1.3331
202 |  | 9 | 0.22 | -0.10665 | -1 | 1.3331
203 |  | 10 | 0.22 | -0.13165 | -1 | 1.3331
204 |  | 11 | 0.22 | -0.15665 | 1 | 1.3331
205 |  | 12 | 0.22 | -0.18165 | 1 | 1.3331 | NOISE
206 |  | 13 | 0.22 | -0.20665 | 1 | 1.3331
207 |  | 14 | 0.22 | -0.23165 | -1 | 1.3331 | NOISE
208 |  | 15 | 0.22 | -0.25665 | 1 | 1.3331
209 |  | 1 | 0.19 | -0.00465 | -1 | 1.3331
210 |  | 2 | 0.19 | -0.01565 | 1 | 1.3331
211 |  | 3 | 0.19 | -0.02665 | 1 | 1.3331
212 |  | 4 | 0.19 | -0.03765 | 1 | 1.3331
213 |  | 5 | 0.19 | -0.04865 | 1 | 1.3331
214 |  | 6 | 0.19 | -0.05965 | 1 | 1.3331
215 |  | 7 | 0.19 | -0.07065 | -1 | 1.3331
216 |  | 8 | 0.19 | -0.08165 | 1 | 1.3331
217 |  | 9 | 0.19 | -0.10665 | -1 | 1.3331
218 |  | 10 | 0.19 | -0.13165 | 1 | 1.3331
219 |  | 11 | 0.19 | -0.15665 | 1 | 1.3331
220 |  | 12 | 0.19 | -0.18165 | -1 | 1.3331
221 |  | 13 | 0.19 | -0.20665 | -1 | 1.3331 | NOISE
222 |  | 14 | 0.19 | -0.23165 | 1 | 1.3331
223 |  | 15 | 0.19 | -0.25665 | -1 | 1.3331
224 |  | 1 | 0.335 | -0.00465 | 1 | 1.3331 | SOME NOISE
225 |  | 2 | 0.335 | -0.01565 | 1 | 1.3331 | DEAD
226 |  | 3 | 0.335 | -0.02665 | 1 | 1.3331 | DEAD
227 |  | 4 | 0.335 | -0.03765 | -1 | 1.3331 | DEAD
228 |  | 5 | 0.335 | -0.04865 | -1 | 1.3331 | DEAD
229 |  | 6 | 0.335 | -0.05965 | -1 | 1.3331 | DEAD
230 |  | 7 | 0.335 | -0.07065 | 1 | 1.3331 | DEAD
231 |  | 8 | 0.335 | -0.08165 | 1 | 1.3331 | DEAD
232 |  | 9 | 0.335 | -0.10665 | -1 | 1.3331 | DEAD
233 |  | 10 | 0.335 | -0.13165 | -1 | 1.3331 | DEAD
234 |  | 11 | 0.335 | -0.15665 | 1 | 1.3331 | DEAD
235 |  | 12 | 0.335 | -0.18165 | -1 | 1.3331 | DEAD
236 |  | 13 | 0.335 | -0.20665 | -1 | 1.3331 | DEAD
237 |  | 14 | 0.335 | -0.23165 | 1 | 1.3331 | DEAD
238 |  | 15 | 0.335 | -0.25665 | -1 | 1.3331 | DEAD

## temp
bz | mm | bt | mm | bz[m] (temae) | bz[m] (oku)
-255.5 | -250.85 |  |  | -0.00985 | 0.00465
-230.5 | -225.85 |  |  | -0.02085 | 0.01565
-205.5 | -200.85 |  |  | -0.03185 | 0.02665
-180.5 | -175.85 | -250 | -245.35 | -0.04285 | 0.03765
-155.5 | -150.85 | -225 | -220.35 | -0.05385 | 0.04865
-130.5 | -125.85 | -200 | -195.35 | -0.06485 | 0.05965
-105.5 | -100.85 | -175 | -170.35 | -0.07585 | 0.07065
-80.5 | -75.85 | -150 | -145.35 | -0.10085 | 0.08165
-69.5 | -64.85 | -125 | -120.35 | -0.12585 | 0.10665
-58.5 | -53.85 | -100 | -95.35 | -0.15085 | 0.13165
-47.5 | -42.85 | -75 | -70.35 | -0.17585 | 0.15665
-36.5 | -31.85 | -53 | -48.35 | -0.20085 | 0.18165
-25.5 | -20.85 | -31 | -26.35 | -0.22585 | 0.20665
-14.5 | -9.85 | -9 | -4.35 | -0.25085 | 0.23165
0 | 4.65 | 5.5 | 10.15 |  | 0.25665
11 | 15.65 | 27.5 | 32.15
22 | 26.65 | 49.5 | 54.15
33 | 37.65 | 71.5 | 76.15
44 | 48.65 | 96.5 | 101.15
55 | 59.65 | 121.5 | 126.15
66 | 70.65 | 146.5 | 151.15
77 | 81.65 | 171.5 | 176.15
102 | 106.65 | 196.5 | 201.15
127 | 131.65 | 221.5 | 226.15
152 | 156.65 | 246.5 | 251.15
177 | 181.65
202 | 206.65
227 | 231.65
252 | 256.65
4.65