## Bz
Front |  |  |  | T tube | curve tube |  |  | T tube
Probe No. | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1
R[m] | 0.075 | 0.121 | 0.167 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.34
Digitizer channel No. (black cable No.) | 113 | 128 | 143 | 211 | 196 | 158 | 173-176 | 226
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦
| 127 | 142 | 157 | 225 | 210 | 172 | 185-195 | 240
BNC board No. | 143 | 158 | 173 | 331 | 226 | 188 | 203-206 | 346
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦
| 157 | 172 | 187 | 345 | 240 | 202 | 215-225 | 360
notation | probe16-Bz13 (327-digi ch239) is dead. Probe 2- Bt11 is dead Probe6-Bt8 is dead
Back |  |  |  | T tube | curve tube |  |  | T tube
Probe No. | 10 | 11 | 12 | 15 | 8 | 13 | 14 | 16
R[m] | 0.075 | 0.121 | 0.167 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.34
Digitizer channel No. (black cable No.) | 1 | 15 | 29 | 85 | 71 | 43 | 57 | 99
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
| 14 | 28 | 42 | 98 | 84 | 56 | 70 | 112
BNC board No. | 1 | 15 | 29 | 301 | 71 | 43 | 57 | 315
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
| 14 | 28 | 42 | 314 | 84 | 56 | 70 | 328
notation | digitizer 39ch is dead. probe1-Bt4 is dead.

## Bz (2)
Front |  |  |  | T tube | curve tube |  |  | T tube
Probe No. | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1
R[m] | 0.075 | 0.121 | 0.167 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.34
Digitizer channel No. (black cable No.) | 111 | 126 | 141 | 209 | 194 | 156 | 171-176 | 224
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦
| 125 | 140 | 155 | 223 | 208 | 170 | 185-193 | 238
BNC board No. | 141 | 156 | 171 | 331 | 216 | 186 | 201-206 | 346
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦
| 155 | 170 | 185 | 345 | 230 | 200 | 207-215 | 360
notation | Probe6-Bt09 is dead. Probe2-Bt11 is dead.
Back |  |  |  | T tube | curve tube |  |  | T tube
Probe No. | 10 | 11 | 12 | 15 | 8 | 13 | 14 | 16
R[m] | 0.075 | 0.121 | 0.167 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.275 | 0.34
Digitizer channel No. (black cable No.) | 1 | 15 | 29 | 85 | 71 | 43 | 57 | 99
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
| 14 | 28 | 42 | 98 | 84 | 56 | 70 | 110 | 111 | 112
BNC board No. | 1 | 15 | 29 | 301 | 71 | 43 | 57 | 315
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
| 14 | 28 | 42 | 314 | 84 | 56 | 70 | 326
notation | Digitizer 39ch is dead. Probe16-Bz13 (327-digi ch239) is dead. 16-Bz14: digi_ch239
[9 empty] | 29 | 8

## Bt board
| -0.25115 | -0.22615 | -0.20115 | -0.17615 | -0.15115 | -0.12615 | -0.10115 | -0.07615 | -0.05415 | -0.03215 | -0.01015 | 0.00435 | 0.02635 | 0.04835 | 0.07035 | 0.09535 | 0.12035 | 0.14535 | 0.17035 | 0.19535 | 0.22035 | 0.24535
0.335 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382
0.275 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140
0.25 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 425 | 424 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
0.22 | 456 | 455 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420
0.19 | 404 | 403 | 402 | 401 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 395 | 394 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371
0.167 | 423 | 422 | 421 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118
0.121 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107
0.075 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
手前のケーブル |  |  |  |  | 奥のケーブル |  |  |  | T
before | after |  |  |  | before | after |  |  | after
241 |  |  |  |  | 333 | 87 |  |  | 383
242 | ok |  |  |  | 334 | 89 |  |  | 385
243 |  |  |  |  | 335 | 91 |  |  | 387
244 | ok |  |  |  | 336 | 93 |  |  | 389 |  |  | 421 | 430
245 |  |  |  |  | 337 | 95 |  |  | 391 |  |  | 232
246 | ok |  |  |  | 338 | 98 |  |  | 394 |  |  | 238
247 |  |  |  |  | 339 | 100 |  |  | 396
248 | ok |  |  |  | 340 | 126 |  |  | 398 |  |  | 421 | 460
249 |  |  |  |  | 1 | 104 |  |  | 400
250 | ok | (dead) |  |  | 2 | 106 |  |  | 402
251 |  |  |  |  | 3 | 109 |  |  | 362 | short
252 |  |  |  |  | 4 | 111 |  |  | 364
253 | ok |  |  |  | 5 | 113 |  |  | 366
254 |  |  |  |  | 16 | 115 |  |  | 368
255 | ok |  |  |  | 17 | 117 |  |  | 370
256 |  |  |  |  | 18 | 412 |  |  | 373
257 | ok |  |  |  | 19 | 414 |  |  | 375
258 |  |  |  |  | 20 | 416 |  |  | 377
259 | ok |  |  |  |  | 418 |  |  | 379
260 | [5 empty] | 420 | (dead) |  | 381
| 231 |  |  |  |  | 120
| 233 |  |  |  |  | 122
| 235 |  |  |  |  | 124
| 237 |  |  |  |  | 102 | (dead)
| 239 |  |  |  |  | 128
| 421 |  |  |  |  | 131
| 446 |  |  |  |  | 133
| 448 |  |  |  |  | 135
| 450 |  |  |  |  | 137
| 452 |  |  |  |  | 139
454
424
426
428
430
432
435
437
439
441
443
z= | r=
0.24535 | 0.22 | coil not connected
-0.20115 | 0.121 | dead

## ch dist
| -0.25115 | -0.22615 | -0.20115 | -0.17615 | -0.15115 | -0.12615 | -0.10115 | -0.07615 | -0.05415 | -0.03215 | -0.01015 | 0.00435 | 0.02635 | 0.04835 | 0.07035 | 0.09535 | 0.12035 | 0.14535 | 0.17035 | 0.19535 | 0.22035 | 0.24535
0.335 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382
0.275 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140
0.25 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 425 | 424 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
0.22 | 456 | 455 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 0
0.19 | 404 | 403 | 402 | 401 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 395 | 394 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371
0.167 | 423 | 422 | 421 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118
0.121 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107
0.075 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96

## BNC_digitizer 20200202
BNC | integrator | digitizer | R | Z | direction
trigger |  | 9_0 |  |  | 1
113 |  | 9_1 |  |  | -1
115 |  | 9_2 |  |  | 1
117 |  | 9_3 |  |  | -1
412 |  | 9_4 |  |  | -1
414 |  | 9_5 |  |  | -1 | no idea
416 |  | 9_6 |  |  | 1
418 |  | 9_7 |  |  | -1
98 |  | 10_0 |  |  | -1
120 |  | 10_1 |  |  | 1
122 |  | 10_2 |  |  | 1
124 |  | 10_3 |  |  | 1
91 |  | 10_4 |  |  | 1
128 |  | 10_5 |  |  | -1
131 |  | 10_6 |  |  | -1
133 |  | 10_7 |  |  | -1
135 |  | 11_0 |  |  | -1
137 |  | 11_1 |  |  | 1
139 |  | 11_2 |  |  | 1
383 |  | 11_3 |  |  | 1
385 |  | 11_4 |  |  | 1
387 |  | 11_5 |  |  | 1
389 |  | 11_6 |  |  | -1
391 |  | 11_7 |  |  | -1
394 |  | 12_0 |  |  | 1
396 |  | 12_1 |  |  | 1
398 |  | 12_2 |  |  | 1
400 |  | 12_3 |  |  | -1
402 |  | 12_4 |  |  | 1
100 |  | 12_5 |  |  | 1
364 |  | 12_6 |  |  | -1
366 |  | 12_7 |  |  | -1
368 |  | 13_0 |  |  | 1
370 |  | 13_1 |  |  | -1
373 |  | 13_2 |  |  | -1
375 |  | 13_3 |  |  | 1 | ok now
377 |  | 13_4 |  |  | -1
379 |  | 13_5 |  |  | -1
381 |  | 13_6 |  |  | -1
111 |  | 13_7 |  |  | -1
242 |  | 14_0 |  |  | 1
244 |  | 14_1 |  |  | -1
246 |  | 14_2 |  |  | 1
248 |  | 14_3 |  |  | 1
109 |  | 14_4 |  |  | 1
253 |  | 14_5 |  |  | -1
255 |  | 14_6 |  |  | 1
257 |  | 14_7 |  |  | -1
259 |  | 15_0 |  |  | -1
231 |  | 15_1 |  |  | 1
233 |  | 15_2 |  |  | -1
235 |  | 15_3 |  |  | -1
237 |  | 15_4 |  |  | 1 | digitizer dead
239 |  | 15_5 |  |  | 1
421 |  | 15_6 |  |  | 1
446 |  | 15_7 |  |  | 1
443 |  | 16_0 |  |  | 1 | digitizer dead
450 |  | 16_1 |  |  | -1
452 |  | 16_2 |  |  | 1
454 |  | 16_3 |  |  | 1
424 |  | 16_4 |  |  | -1
426 |  | 16_5 |  |  | -1
428 |  | 16_6 |  |  | 1
430 |  | 16_7 |  |  | 1 | ok now
432 |  | 17_0 |  |  | 1
435 |  | 17_1 |  |  | 1
437 |  | 17_2 |  |  | 1
439 |  | 17_3 |  |  | 1
441 |  | 17_4 |  |  | 1
448 |  | 17_5 |  |  | 1
87 |  | 17_6 |  |  | 1
89 |  | 17_7 |  |  | 1
102 |  | 18_0 |  |  | 1 | 91
93 |  | 18_1 |  |  | 1
95 |  | 18_2 |  |  | 1
420 |  | 18_3 |  |  | 1 | 98 | dead not connected
362 |  | 18_4 |  |  | 1 | 100 | dead not connected
126 |  | 18_5 |  |  | 1
104 |  | 18_6 |  |  | 1
106 |  | 18_7 |  |  | 1

## BNC_digitizer 20200207
BNC | integrator | digitizer | R | Z | direction
trigger |  | 9_0 |  |  | 1
113 |  | 9_1 |  |  | -1
115 |  | 9_2 |  |  | 1
117 |  | 9_3 |  |  | -1
412 |  | 9_4 |  |  | -1
414 |  | 9_5 |  |  | -1 | no idea
416 |  | 9_6 |  |  | 1
418 |  | 9_7 |  |  | -1
98 |  | 10_0 |  |  | -1
120 |  | 10_1 |  |  | 1
122 |  | 10_2 |  |  | 1
124 |  | 10_3 |  |  | 1
91 |  | 10_4 |  |  | 1
128 |  | 10_5 |  |  | -1
131 |  | 10_6 |  |  | -1
133 |  | 10_7 |  |  | -1
135 |  | 11_0 |  |  | -1
137 |  | 11_1 |  |  | 1
139 |  | 11_2 |  |  | 1
383 |  | 11_3 |  |  | 1
385 |  | 11_4 |  |  | 1
387 |  | 11_5 |  |  | 1
389 |  | 11_6 |  |  | -1
391 |  | 11_7 |  |  | -1
394 |  | 12_0 |  |  | 1
396 |  | 12_1 |  |  | 1
398 |  | 12_2 |  |  | 1
400 |  | 12_3 |  |  | -1
402 |  | 12_4 |  |  | 1
100 |  | 12_5 |  |  | 1
364 |  | 12_6 |  |  | -1
366 |  | 12_7 |  |  | -1
368 |  | 13_0 |  |  | 1
370 |  | 13_1 |  |  | -1
373 |  | 13_2 |  |  | -1
375 |  | 13_3 |  |  | 1 | ok now
377 |  | 13_4 |  |  | -1
379 |  | 13_5 |  |  | -1
381 |  | 13_6 |  |  | -1
111 |  | 13_7 |  |  | -1
242 |  | 14_0 |  |  | 1
244 |  | 14_1 |  |  | -1
246 |  | 14_2 |  |  | 1
248 |  | 14_3 |  |  | 1
109 |  | 14_4 |  |  | 1
253 |  | 14_5 |  |  | -1
255 |  | 14_6 |  |  | 1
257 |  | 14_7 |  |  | -1
259 |  | 15_0 |  |  | -1
231 |  | 15_1 |  |  | 1 | short
233 |  | 15_2 |  |  | -1
235 |  | 15_3 |  |  | -1
237 |  | 15_4 |  |  | 1 | digitizer dead
239 |  | 15_5 |  |  | 1
421 |  | 15_6 |  |  | 1
446 |  | 15_7 |  |  | 1
443 |  | 16_0 |  |  | 1 | digitizer dead
450 |  | 16_1 |  |  | -1
452 |  | 16_2 |  |  | 1
454 |  | 16_3 |  |  | 1
424 |  | 16_4 |  |  | -1
426 |  | 16_5 |  |  | -1
428 |  | 16_6 |  |  | 1
430 |  | 16_7 |  |  | 1 | ok now
432 |  | 17_0 |  |  | 1
435 |  | 17_1 |  |  | 1
437 |  | 17_2 |  |  | -1
439 |  | 17_3 |  |  | -1
441 |  | 17_4 |  |  | -1
448 |  | 17_5 |  |  | 1
87 |  | 17_6 |  |  | 1
89 |  | 17_7 |  |  | 1
102 |  | 18_0 |  |  | -1 | 91
93 |  | 18_1 |  |  | -1
95 |  | 18_2 |  |  | -1
420 |  | 18_3 |  |  | 1 | 98 | dead not connected
362 |  | 18_4 |  |  | 1 | 100 | dead not connected
126 |  | 18_5 |  |  | 1
104 |  | 18_6 |  |  | 1
106 |  | 18_7 |  |  | 1

## BNC_digitizer 20200427
BNC | integrator | digitizer | R | Z | direction
trigger |  | 9_0 |  |  | 1
113 |  | 9_1 |  |  | -1
115 |  | 9_2 |  |  | 1
117 |  | 9_3 |  |  | -1
412 |  | 9_4 |  |  | -1
414 |  | 9_5 |  |  | -1
416 |  | 9_6 |  |  | 1
418 |  | 9_7 |  |  | -1
98 |  | 10_0 |  |  | -1
120 |  | 10_1 |  |  | 1
122 |  | 10_2 |  |  | 1
124 |  | 10_3 |  |  | 1
91 |  | 10_4 |  |  | 1
128 |  | 10_5 |  |  | -1
131 |  | 10_6 |  |  | -1
133 |  | 10_7 |  |  | -1
135 |  | 11_0 |  |  | -1
137 |  | 11_1 |  |  | 1
139 |  | 11_2 |  |  | 1
383 |  | 11_3 |  |  | 1
385 |  | 11_4 |  |  | 1
387 |  | 11_5 |  |  | 1
389 |  | 11_6 |  |  | -1
391 |  | 11_7 |  |  | -1
394 |  | 12_0 |  |  | 1
396 |  | 12_1 |  |  | 1
398 |  | 12_2 |  |  | 1
400 |  | 12_3 |  |  | -1
402 |  | 12_4 |  |  | 1
100 |  | 12_5 |  |  | 1
364 |  | 12_6 |  |  | -1
366 |  | 12_7 |  |  | -1
368 |  | 13_0 |  |  | 1
370 |  | 13_1 |  |  | -1
373 |  | 13_2 |  |  | -1
375 |  | 13_3 |  |  | 1
377 |  | 13_4 |  |  | -1
379 |  | 13_5 |  |  | -1
381 |  | 13_6 |  |  | -1
111 |  | 13_7 |  |  | -1
242 |  | 14_0 |  |  | 1
244 |  | 14_1 |  |  | -1
246 |  | 14_2 |  |  | 1
248 |  | 14_3 |  |  | 1
109 |  | 14_4 |  |  | 1
253 |  | 14_5 |  |  | -1
255 |  | 14_6 |  |  | 1
257 |  | 14_7 |  |  | -1
259 |  | 15_0 |  |  | -1
231 |  | 15_1 |  |  | 1 | short
233 |  | 15_2 |  |  | -1
235 |  | 15_3 |  |  | -1
237 |  | 15_4 |  |  | 1
239 |  | 15_5 |  |  | 1
421 |  | 15_6 |  |  | 1
446 |  | 15_7 |  |  | 1
443 |  | 16_0 |  |  | 1
450 |  | 16_1 |  |  | -1
452 |  | 16_2 |  |  | 1
454 |  | 16_3 |  |  | 1
424 |  | 16_4 |  |  | -1
426 |  | 16_5 |  |  | -1
428 |  | 16_6 |  |  | 1
430 |  | 16_7 |  |  | 1
432 |  | 17_0 |  |  | 1
435 |  | 17_1 |  |  | 1 | bnc broken?
437 |  | 17_2 |  |  | -1
439 |  | 17_3 |  |  | -1
441 |  | 17_4 |  |  | -1
448 |  | 17_5 |  |  | 1
87 |  | 17_6 |  |  | 1
89 |  | 17_7 |  |  | 1
102 |  | 18_0 |  |  | -1
93 |  | 18_1 |  |  | -1
95 |  | 18_2 |  |  | -1
420 |  | 18_3 |  |  | 1 | dead not connected
362 |  | 18_4 |  |  | 1 | dead not connected
126 |  | 18_5 |  |  | 1
104 |  | 18_6 |  |  | 1
106 |  | 18_7 |  |  | 1